SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### o wartości poniżej kwot określonych w przepisach

### wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy – Prawo zamówień

### publicznych.

Przedmiot zamówienia: :

Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej, gm.Staroźreby, pow.płocki, woj.mazowieckie.

# I. Zamawiający

Urząd Gminy w Staroźrebach

09-440 Staroźreby

ul.Płocka 18

tel.(024) 261-70-65, tel/fax (024) 261-70-02

# II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu

nieograniczonego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 Prawa zamówień

publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego

2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz.

605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu

złotego w stosunku do EURO, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

publicznych (Dz.U. Nr 241, poz. 1763).

III. Opis przedmiotu zamówienia:  wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących budowę:

-   kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U  Ø 200  typ S                 - mb 354,5

-   sieci wodociągowej z rur PCW Ø 110                                  - mb 251,5

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  Kod CPV:  45232440-8, 45231300-8

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

IV. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

V. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# VII Podwykonawcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

# VIII. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.09.2008r.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

5) wykażą, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają

stosowne kwalifikacje zawodowe - wykształcenie i uprawnienia. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

6) wykażą, że zrealizowali, co najmniej 2 roboty ( każdej kategorii tj. sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Załączone referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

publiczne, o których mowa w art. 24 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie

art.88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

#### X. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

1. Dokumenty wymagane:

1) formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1

2) oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające  z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2

3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert

4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych - wykształcenia i uprawnień. Kierownik budowy /Kierownicy robót/ musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz należeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5) referencje potwierdzające zrealizowanie co najmniej 2 robót ( każdej kategorii tj. sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia.

Referencje muszą potwierdzać, że roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii

potwierdzonych za zgodność przez osobę /osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z

dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,

wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio

kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania.

3. W przypadku składania oferty wspólnej

Wykonawcy muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt. X ust. 1 p.2) i 3) spełnia każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt. X ust.1 p.4) i 5) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i

skierowane na adres: Urząd Gminy w Staroźrebach, 09-440 Staroźreby, ul.Płocka 18,                                  fax: (024) 261-70-02 .

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi pisemnej na zgłoszone pytania, jednocześnie zamieszczając ją na stronie internetowej: www.bip.starozreby.pl, chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Hanna Kalinowska, tel.(024) 261-70-65, fax (024) 261-70-02.

XIII. Wadium

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

# XIV. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XV. Opis przygotowania oferty

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o

których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez

zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje

oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

9)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób, uniemożliwiający ich dekompletację.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, musi ona spełniać następujące warunki:

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela /

partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu

prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i

płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania

w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub

nienależyte wykonanie zobowiązań.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie / zaadresowanej

na adres Zamawiającego – Urząd Gminy w Staroźrebach i oznakowanej:

Oferta na przetarg nieograniczony ” Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej, gm.Staroźreby”

# XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach, pok.nr 1, w terminie do dnia 29.07.2008r., do godz. 9:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2008r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Staroźrebach, pok. – sala konferencyjna.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką planuje przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

6. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 5 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu

do wniesienia protestu.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty brutto z podatkiem VAT musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3 do SIWZ), załączając do oferty kosztorys, sporządzony metodą uproszczoną.

Cena może być tylko jedna.

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

XVIII. Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa

kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie w/w kryterium oferta może uzyskać od każdego oceniającego członka komisji max po 10 pkt., przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena najniższa z oferowanych

P =   ----------------------------- x 10 pkt. =  ......... pkt.

Cena oferowana

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie

powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

# XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Prawa zamówień publicznych, wg jego wyboru, w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniężnej,

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w  BS Staroźreby  nr 50 9008 0005 0000 1645 2000 0080

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

W ofercie należy zaznaczyć w jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinny one być rozbite na następujące pozycje:

– gwarancja wypłaty 70% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia: 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

– gwarancja wypłaty 30% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia: 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

XX. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania

zawiadomienia o wyborze ofert, nie później jednak niż przed upływem terminu związania

ofertą z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów

przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4

XXI. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej t.j. protest wobec czynności Zamawiającego, podjętych w toku postępowania, przysługuje wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

XXII. Ogłoszenie wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień

publicznych.

XXIII. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokółu wraz z załącznikami z

wyjątkiem dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Również na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokółu pisemnie lub faksem.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów za dodatkową opłatą

4) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie

godzin jego urzędowania.

3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXIV. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenia do postępowania o zamówienie publiczne, wynikające z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 6 – Dokumentacja projektowa

##### Sporządziła: Hanna Kalinowska

ZATWIERDZIŁ:

Józef Stradomski

Wójt Gminy Staroźreby

Staroźreby, dnia 08.07.2008 r.

## Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

### o wartości poniżej kwot określonych w przepisach

### wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy – Prawo zamówień

### publicznych.

# Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Urząd Gminy w Staroźrebach

09-440 Staroźreby

ul.Płocka 18

Zobowiązania Wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

” Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych                     w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej, gm. Staroźreby”

cena brutto:   .......................................zł

(słownie:...................................................................................................................................)

w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej - ...........................................zł

- sieć wodociągowa             - .......................................... zł

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: …………………….( max do 30.09.2008 r. )

Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): ..................(minimum 36 m-cy)

Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ……………………………….................... w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty  .................................................  zł.

# Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27.08.2008 r.

Oświadczam, że:

1. Zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.......………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

# Zastrzeżenie wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………....................................

........................., dnia ___________________

______________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

## Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

PUBLICZNYCH ORAZ O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa

zamówień publicznych

Ponadto oświadczam, iż:

- przyjmuję bez zastrzeżeń warunki umowy o realizację robót, załączonej do niniejszej specyfikacji,

- zapoznałem się z należytą starannością z dokumentacja projektową oraz warunkami terenowymi placu budowy i uwzględniłem wyniki powyższej analizy w cenie ryczałtowej elementów robót,

..............................dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary |  | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty ziemne - sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pój .łyżki 0.25 m3 w g r. kat. III z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz na odl. 5 km | m3 |  | 808.26 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - krotność 4 | m3 |  | 808.26 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 |  | 1347.10 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 |  | 85.08 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0318-03 | Zasypanie ręczne piaskiem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wymiana gruntu | m3 |  | 93.79 |  |  |
| 6 d.1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie piaskiem wykopów spycharkami z za-gęszcz. mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - wymiana gruntu | m3 |  | 531 .49 |  |  |
| 7 d.1 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III | m2 | 709 |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł li5x6L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Roboty montażowe - sieć kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 1 1 0502-02 | Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm | m | 354.5 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 4 141 3-01 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z podstawą betonową studni | stud. | 10 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 7-28 0204-10 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 300 mm w ścianach betonowych o grub.do 10 cm | otw. | 15 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 4 1427-01 | Przejście przez ściany studni dla przewodów d:200 mm -tuleje | szt | 15 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 4 1005-06 | Rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 323/8.8 mm - rury osłonowe | m | 7 |  |  |
| 13 d.2 | KNNR 1 1 0404-05 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur | m | 7 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-no-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 4 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-no-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | 4 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-31 0802-05 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego ogrub. 15 cm | m2 | 4 |  |  |
| 17 d.2 | KNNR 6 01 09-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4 |  |  |
| 18 d.2 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 4 |  |  |
| 19 d.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm {warstwa ścieralna) | m2 | 4 |  |  |
| 20 d.2 | KNNR 1 0605-01 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-. pośrednio bez opsypki do głębokości 4 m. | szt. | 170 |  |  |
| 21 d.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie wody agregatem z instalacji igofiltrowej | godz. | 60 |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Roboty ziemne - sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 22 d.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.fyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp. urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 573.42 |  |  |
| 23 d.3 | KNNR 1 0208-01 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) | m3 | 573.42 |  |  |
| 24 d.3 | KNNR1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. MV | m2 | 955.70 |  |  |
| 25 d.3 | KNNR 4 1411-03 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 60.36 |  |  |
| 26 d.3 | KNNR 1 0318-03 | Zasypywanie ręczne piaskiem wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - wymiana gruntu | m3 | 75.53 |  |  |
| 27 d.3 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie piaskiem wykopów spycharkami z za-gęszcz.mechanicznym (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - wymiana gruntu | m3 | 427.98 |  |  |
| 28 d.3 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III | m2 | 503 |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Roboty montażowe - sieć wodociągowa |  |  |  |  |  |
| 29 d.4 | KNNR11 0301-02 | Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm | m | 251.5 |  |  |
| 30 d.4 | KNNR 4 1119-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpi | 3 |  |  |
| 31 d.4 | KNNR 2 1403-01 | Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 3 |  |  |
| 32 d.4 | KNNR 4 101 4-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-trójnik 100x80 | szt | 3 |  |  |
| 33 d.4 | KNNR 4 101 4-03 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm-trójnik 100x100 | szt | 1 |  |  |
| 34 d.4 | KNNR 1 1 0304-03 | Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm | szt. | 1 |  |  |
| 35 d.4 | KNNR 4 1408-01 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe | m3 | 0.24 |  |  |
| 36 d.4 | KNNR 4 1407-02 | Deskowanie ścian bloków oporowych | m2 | 2.10 |  |  |
| 37 d.4 | KNNR 4 1408-01 | Obetonowanie hydrantów i zasuw | m3 | 0.14 |  |  |
| 38 d.4 | kalkulacja własna | Wpięcie do istniejącej sieci - 2 kpl. trójnik 150x1 00-1 szt. trójnik 100x1 00-1 szt. zasuwa DN 100 -2 szt. | szt | 2 |  |  |
| 39 d.4 | KNR 2-31 0803-01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-no-bitumicznych o grub. 3 cm | m2 | 4 |  |  |
| 40 d.4 | KNR 2-31 0803-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral-no-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5 | m2 | 4 |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-31 0802-05 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m2 | 4 |  |  |
| 42 d.4 | KNNR 6 01 09-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4 |  |  |
| 43 d.4 | KNNR 6 0308-01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 4 |  |  |
| 44 d.4 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 4 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

## Załącznik nr 4

### WZÓR UMOWY

U M O W A Nr  ...................

zawarta w dniu ............................ 2008r., pomiędzy Gminą Staroźreby;

09-440 Staroźreby, zwaną dalej „Zamawiającym”,  reprezentowaną przez :

Józefa Stradomskiego  – Wójta Gminy

a

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

wpisanym do rejestru przedsiębiorców / ewidencji działalności gospodarczej pod nr ...............

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Urszuli Ziarko

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. 2008 roku przetargu nieograniczonego,

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania pn.:

” Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych   w Staroźrebach wraz z budową sieci wodociągowej, gm. Staroźreby”

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

3) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

4) kosztorys ofertowy.

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót nastąpi w terminie 7 dni od

podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia  30.09.2008 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie

robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie

Zamawiającego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy, przy czym przesunięcie terminu

zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie

później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót.

Ryzyko i koszty kontynuowania robót ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe

zrealizowanie zadania inwestycyjnego w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji.

2. Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza

Wykonawca.

§ 5

I. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Terminowe wykonywanie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

2. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego

wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. Wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii,

4. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia tymczasowego terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu robót, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

5. Przedstawienie pełnych atestów na wbudowane materiały,

6. Zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz

przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

7.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej, pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

8.Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie

podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz

istniejących instalacji i urządzeń, wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

9.Usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy,

10.Zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy,

11.Okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru): certyfikatu na znak

bezpieczeństwa, certyfikatu (deklaracji) zgodności z obowiązującymi normami w odniesieniu do

wbudowywanych materiałów,

12.Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

13. Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja),

14.Uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek, uprawnionych do wydawania pozwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę drogi.

15.Uzyskanie normatywnego wskaźnika zagęszczenia gruntu określonego odrębnymi przepisami pod realizowane obiekty.

II. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

3. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

4. Odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

5. Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody,

6. Pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu

nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Cena, o której mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ................................................

(słownie................................................................................................................. złotych),

w tym:

- sieć kanalizacji sanitarnej                    - ................................................... zł

- sieć wodociągowa                                - ................................................... zł

3. Cena obejmuje wszystkie roboty budowlano-montażowe oraz wszelkie inne, do których

realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. I niniejszej umowy, włącznie z opłatami

wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, opracowanie P.T. organizacji ruchu, itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.

4. Cena uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia robót zamiennych.

6. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem

podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 – Prawo

zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe

zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych

samych norm, standardów i parametrów.

8. W przypadkach, o których mowa w ust.7, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu jest zastosowanie cen jednostkowych robót, określonych w ofercie Wykonawcy dla zadania podstawowego, zaś w przypadku innego asortymentu robót, nie objętego kosztorysem ofertowym, ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu ustalone zostaną wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku ich braku w w/w wydawnictwie - wg faktur zakupu lub cen pracy sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

9.Ewentualne koszty odwodnienia wykopów rozliczone zostaną odrębnie na podstawie faktycznej technologii robót, potwierdzonej przez inspektora nadzoru, jako koszty różnicowe w stosunku do ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 7

1. Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo Obsługi

Rolnictwa „ INWESTOROL” Sp. z o.o. Płock ul. Jachowicza 2, przy czym funkcję Inspektora

Nadzoru pełnić będzie :

Antoni Tymiński – upr. bud. nr  407/Wa/73

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………….............................................

posiadający wymagane przygotowanie zawodowe, upr. bud. nr ...............................................

§ 8

Wykonawca nie ma prawa do zatrudnienia podwykonawców, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o

gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku zakończenia robót - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru

robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych,

składających się na przedmioty odbioru oraz w terminie14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w

przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o

tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie

odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio cenę,

b) gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% ceny, za każdy dzień

opóźnienia,

2) opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% ceny, za każdy dzień opóźnienia, w ich usunięciu,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości

10% ceny, w szczególności w przypadkach określonych w § 12.

2. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości

ustawowej.

3. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego

z wystawionej przez siebie faktury.

§ 11

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą, bez obowiązku

zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :

a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni;

d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi;

2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie.

§ 13

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia;

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 12, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca;

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie

odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych

robót,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14

1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową, po wykonaniu całości robót i przeprowadzeniu odbioru końcowego.

2. Termin realizacji faktur – do 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego.

3. Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazywana na wskazane

przez Wykonawcę konto.

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ........................................

5. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 15

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .........miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu

art.577k.c., na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót i przekazania w użytkowanie.

§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres gwarancji.

2. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości  10 % ceny całkowitej ustalonej za wykonanie zadania określonego w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie ....................................

3. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 17

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu

stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2.Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego.

§ 18

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 19

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym, właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egz. dla każdej ze stron.

### PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA: