Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Wartość poniżej 5.150.000 Euro

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Staroźreby

Adres:                      ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby, woj. mazowieckie,

tel: (024) 261-70-02, fax: (024) 261-70-02,

e-mail: gmina@starozreby.pl

www.starozreby.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa zamówienia: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości

Nowa Góra w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”, 09-440 Staroźreby,

ul. Szkolna 6, działka Nr 153/2

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m²

(pole gry 26,0 m x 56,0 m)

-  podbudowa przepuszczalna

-  nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z

badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

a. Typ włókna: monofil

b. Skład chemiczny włókna: polietylen

c. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex

d. Gęstość trawy: min 97.000 włókien/m²

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania

określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ)  i SST (załącznik nr 2

do SIWZ)

-  obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty

boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ)

-  wyposażenie

-  bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki

-  siatki do bramek – 2 sztuki

2) Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11

m² (pole do gry 15,1 m x 28,1 m)

-  podbudowa:

-  podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej

(załącznik nr  SIWZ)

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ)

-  nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia poliuretanowa wykonana o

właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej

(załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

-  technologia układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana

dwuwarstwowo.

W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy

wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy

betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Dolna

warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu

EPDM min. 7 mm.

-  Wyposażenie do piłki koszykowej:

-  obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy – 2 sztuki

-  tablica do koszykówki epoksydowana o wymiarach 105 cm x 180 cm – 2 sztuki

-  mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki

-  konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki

-  Wyposażenie do piłki siatkowej:

-  słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki

-  siatka do siatkówki – 1 sztuka

3) Ogrodzenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) oraz

SST ( załącznik nr 2 do SIWZ)

4) Oświetlenie terenu

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do

SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 2 do SIWZ)

5) Chodniki

Ciągi komunikacyjne – kostka brukowa, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta

obrzeżem betonowym. Wzdłuż ciągu pieszego zaprojektowano ustawienie koszy na

śmieci i  ławek bez oparć.

Szczegółowe rozwiązania wg. dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 SWIZ) oraz SST

(załącznik nr 2 SIWZ).

6) Adaptacja istniejących pomieszczeń sanitarno-szatniowych na zaplecza sanitarno-

szatniowe i pomieszczenie dla trenera

Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej

4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 21 22 21-1

5.  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE

6.  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE

7.  Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w okresie 3 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy dla realizacji prac.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1.  Warunki dotyczące zamówienia

-    Wadium: TAK, w wysokości 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków:

-  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i

doświadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz

sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:

-  udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem                  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

- dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą,

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności

konstrukcyjno-budowlanej,

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń   kanalizacyjnych,

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

1)ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Opis warunków udziału w postępowaniu:

1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:

»   konstrukcyjno-budowlanej,

»   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  kanalizacyjnych,

»   instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę

samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa),

potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:

a) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

- Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

IV. PROCEDURA

1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%

3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: NIE

4. Termin składania ofert:

16 czerwca 2009 roku do godziny 10²°, miejsce: Sekretariat  (pokój nr 1), Urząd Gminy

w  Staroźrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

Otwarcie ofert nastąpi 16 czerwca 2009 roku o godzinie 10³º w pokoju nr 12(świetlica)

5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.starozreby.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Staroźrebach, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

6. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

7.  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania programu/projektu ze

środków Unii Europejskiej:

Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

8.  Osoba do kontaktu:

Artur Żelechowski – podinspektor do spraw pozyskiwania środków finansowych

tel: (024) 261-72-71, e-mail: fundusze@starozreby.pl

9.  Ogłoszono w BZP dnia 25 maja 2009 roku

Staroźreby, dnia 25 maja 2009 roku

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:                                                         25 maja 2009

Zdjęto z tablicy ogłoszeń                                                                       ………. 2009

Zamieszczono na stronie internetowej: www.starozreby.pl                  25 maja 2009