Staroźreby, dnia 18.11.2009

Urząd Gminy w Staroźrebach

ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

Nr 341/7/09

NOVA Jerzy Łebski

ul. Powstańców 2

99-400 Łowicz

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym Budowy placu zabaw we wsi Staroźreby, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Proszę o podanie dokładnych parametrów:

siatki i słupków do wykonania ogrodzenia placu zabaw łącznie z kolorem

(słupki – średnica, grubość, długość, ocynk czy tylko malowanie)

(siatka – wszystkie parametry).

Zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Ogrodzenie z siatki:

Siatka – wysokość 1,5 m.,  siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego grubości 2,8 mm.

słupki ogrodzeniowe z rur stalowych o średnicy 70 mm i wysokości 1.6/2.4 m.

Ogrodzenie palisadowe drewniane:

Wysokość 80 cm ponad teren z półwałków drewnianych o średnicy 80 cm impregnowanych ze szprosami krzyżowymi na słupkach stalowych o średnicy 50 mm

Słupki stalowe o średnicy 50 mm i wysokości 0,80/1,30 m