Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Gmina Staroźreby

Adres Zamawiającego:        ul. Płocka 18

09-440 Staroźreby

tel: (0-24) 261-70-02

fax: (0-24) 261-70-02

e-mail: gmina@starozreby.pl

www.bip.starozreby.pl

Nazwa  zamówienia :

Dostawa motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

I. Tryb zamówienia :

- Przetarg nieograniczony o  wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p. z. p.

II. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

III. Przedmiot zamówienia: kod CPV – 34.14.42.13 – 4

Przedmiotem dostawy jest:

Motopompa  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

Motopompa samozasysająca do wody zanieczyszczonej o wydajności :

- 3700 l/min przy wysokości podnoszenia do 3 m,

- 2500 l/min przy wysokości podnoszenia do 12 m słupa wody.

Motopompa musi mieć możliwość rozpoczęcia procesu pompowania po zalaniu samego korpusu pompy, bez potrzeby napełnienia rurociągu ssawnego. Wysokość ssania 6m słupa wody. Swobodny przelot części stałych sferycznych przez pompę: 75 mm.

Motopompa napędzana bezpośrednio silnikiem spalinowym, dwucylindrowym, chłodzonym powietrzem o mocy 24 KM przy 3600 obr/min z rozruchem elektrycznym 12V. Silnik wyposażony w elektroniczny tahometr i czujnik niskiego poziomu oleju.

- Zbiornik paliwa o pojemności min 45 litrów wystarczający na pracę motopompy przez min 6 h bez potrzeby uzupełniania paliwa.

- Obudowa pompy z aluminium, korpus wewnętrzny i płyta uszczelniająca z żeliwa.

- Wirnik ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie mechaniczne z węglika krzemu, zawór klapowy zwrotny zamontowany na króćcu ssawnym wewnątrz obudowy pompy.

- Pompa wyposażona w pokrywę rewizyjną znajdującą się pod króćcem ssawnym i umożliwiającą bezpośredni dostęp do wirnika celem jego oczyszczenia, bez potrzeby demontowania rurociągów ssawnego i tłocznego. Pompa wyposażona w króćce ssawny i tłoczny DN150 zakończone szybkozłączami. Motopompa zainstalowana na przyczepie
przystosowanej do ciągnięcia za pojazdem wyposażonej w 3 podpory stabilizujące.

Wymiary:

- szerokość wraz z kołami bez króćca tłocznego max 122 cm,

- wysokość całkowita max 132 cm,

- długość wraz z dyszlem bez króćca ssawnego max: 252 cm,

- masa całkowita wraz z przyczepą (bez króćców i węży): 510 kg.

Dodatkowe wyposażenie:
* kosz ssawny DN150
* Wąż ssawny elestyczny DN150 z szybkozłączami L = 3500 mm - 2 odcinki
* Wąż tłoczny zwijany Dn150 z szybkozłączami - L = 25 000 mm - 2 odcinki"

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

Test hydrauliczny w siedzibie dostawcy

#### IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz nie            przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 u.p.z.p.

V. Termin realizacji zamówienia: do 20.10.2011 r.

#### Przewidywany termin zawarcia umowy do 05.10.2011 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych);

5) udzielą gwarancji na okres: 12 m-cy

Zapewnią serwis przez okres min. 3 lat

6) spełnią pozostałe warunki SIWZ ( w tym złożą ofertę zgodnie z treścią SIWZ).

VII. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem zapisów pkt.VI):

- Wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 wyżej wskazanej ustawy (wg załącznika nr 2 do SIWZ).

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (referencje) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

- Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty. Odrębnie każdy Wykonawca składa:

- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VI pkt 3, 4 i 5. Dokumenty wymienione w pkt. 1i 6 składane są wspólnie.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie „spełnia” - „nie spełnia”. Niespełnienie warunków będzie stanowiło podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia jego oferty.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczące SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie) Wykonawcy. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie zobowiązany do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- Adres, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy do korespondencji określono na stronie 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14³° – Sekretariat  pokój nr 1.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Marek Ciećwierz - Prezes OSP Staroźreby  - tel. 0 608 379 144

IX. Wymagania dotyczące wadium:

Nie przewiduje się wniesienia wadium.

#### X. Termin związania ofertą:

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### XI. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony i podpisany formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ),

- oryginał dokumentu wadialnego lub kserokopię przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu,

- dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VII SIWZ potwierdzające spełnienie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI SIWZ.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tyko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (lub według wzoru) druku „Oferta” – załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii – poświadczenie, oprócz adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

- Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę oraz trwale spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

- Oferta, oświadczenie i dokumenty i wadium winny być złożone w oryginale, pozostałe dokumenty mogą być złożone w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

#### XII. Sposób składania ofert:

- Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Oferta powinna być opisana j. n:

- NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:

- ZAMAWIAJĄCY: ……….

oferta w przetargu nieograniczonym na „Dostawa motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

- nie otwierać przed: dniem 26.09.2011 r.,  godzina 1030.

#### XIII. Miejsce i termin składania ofert:

## 1.  Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać:

1) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (pok. 1), codziennie w dni pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14³°.

2) za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w specyfikacji,

3) termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego (niezależnie od wybranej przez Wykonawcę, wymienionej wyżej, formy składania) upływa dnia 26.09.2011r.

o godz. 1015

4) Oferty, które wpłyną po terminie wymienionym w pkt. 3, zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.09 2011r. o godz. 1030 w pokoju nr 12 /sala narad/.

- Wykonawcy  mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert podczas której:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwę (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

- informacje, o których mowa w pkt. a) i b), Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

#### XV. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.  Formularz oferty winien być przygotowany zgodnie ze wzorem podanym na załączniku  Nr 1 do SIWZ. (Wszystkie ceny w formularzu powinny być podane w polskich złotych,  powiększone o   należny podatek VAT).

2.   Cena przedmiotu zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do

wykonania zamówienia.

#### XVI. Wycofanie oferty lub jej zmiana:

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmiany oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”,

- Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone również według takich samych wymagań, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem  „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert  które zostały wycofane nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

#### XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki dokonana będzie ocena ofert na podstawie następującego kryterium:

Cena = 100 %

Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt. przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:

Najniższa cena oferty

Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt

Cena badanej oferty

- W przypadku gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

#### XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w

trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,    o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie  krótszym niż 7 od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem  terminu związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

#### XIX.  Istotne warunki umowy

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy  w sprawie zamówienia – załącznik nr  3 do niniejszej specyfikacji.

#### XX. Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przez Zamawiającego przepisów u. p. z. p. na zasadach określonych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” rozdział I, II i III u. p. z. p.

Załączniki:

1) Załącznik Nr 1 – oferta,

2) Załącznik Nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

3) Załącznik Nr 3 – projekt umowy,

Staroźreby, dnia 19.09.2011

Sporządził                                                                                    Zatwierdzam

Marek Ciećwierz

Wójt Gminy Staroźreby

Józef Stradomski

Załącznik nr 1 do SIWZ

na „Dostawę motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach”

………………………………………

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

OFERTA

I

  - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy :

Dostawę motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

2. motopompa wraz z wyposażeniem dodatkowym zgodnie z opisem zamówienia zawartym  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II

Cena Motopompy dla Ochotniczej Straży    Pożarnej  w Staroźrebach.

model ………………………………………………………………………………………

wynosi: netto ……………………………………………………………………………...zł

słownie: ……………………………………………………………………………..…….zł

VAT………………………………. % …………………………………………...………zł

brutto ……………………………………………………..……………………………….zł

słownie: ……………………………………………………..…………………………….zł

III

Przedmiot przetargu zrealizujemy w terminie do 20.10.2011 r.

IV

Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym w załączniku nr 3 do SIWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

VI

Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia:

- ……………………………..………………………

- ……………………………. ……………………...

Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru dostawy.

VII

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem Umowy i nie wnosimy do niego uwag.

VIII

Integralną częścią niniejszej oferty są:

1) …………………………………… ,

2) …………………………………… ,

3) …………………………………… ,

4) …………………………………… .

itd.

……………………………………………

(pieczątki imienne i podpisy osoby (osób)

uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

na „dostawę motopompy  dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach”

…………………………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia                          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, tj.:

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Jednocześnie

Stwierdzam, brak podstaw do  wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

………………………………….                                 …………………………………

(miejscowość i data)                                                         (pieczątki imienne i podpisy osoby

(osób) uprawnionych do Reprezentowania

Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ

na dostawę motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu ………………………………………............ 2011 roku pomiędzy:

Gminą Staroźreby zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Józefa Stradomskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

a Firmą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” wybraną w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………………reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

§1

1. W wyniku przetargu nieograniczonego z dnia ………………………………….

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na rzecz Zamawiającego Motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach

2. Odbiór pompy o którym mowa w p.1 nastąpi w siedzibie Wykonawcy w terminie do

20.10.2011 r.,  wraz z samochodem Wykonawca przekaże : instrukcję obsługi, napraw oraz katalogu części zamiennych w języku polskim, świadectwo homologacji typu pojazdu bazowego

§2

- Z tytułu dostawy, o której mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w

wysokości …………………………………………………………………… zł brutto.

/Słownie: ………………………………………………………………………. brutto/.

- Kwota, o której mowa w ust.1 Zamawiający przekaż na konto Wykonawcy przelewem,

po dokonaniu protokolarnego odbioru motopompy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury  VAT od Wykonawcy.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do :

-  udzielenia gwarancji na okres: …………………..…

-  zapewnienia serwisu przez okres ……………. …….

§4

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisu na dostarczoną motopompę o którym mowa w §1

§5

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do użytkowania motopompy, o której mowa w §1 będącym przedmiotem zamówienia.

§6

Jeżeli w toku odbioru motopompy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru motopompy do czasu

usunięcia wad, § 7 pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie motopompy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie motopompy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może odstąpić od Umowy lub żądać dostawy motopompy po raz drugi. §7  pkt. 2 stosuje

się  odpowiednio.

§7

Zamawiający naliczy Wykonawcy  kary umowne:

1. Za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% łącznej

wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy, lub przez Zamawiającego w

sytuacji  określonej w §6 pkt. 2 ppkt. b, w wysokości 50% wartości zamówienia.

§8

Ewentualne zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – w postaci aneksu podpisanego przez obie strony i nie mogą być sprzeczne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§10

Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA