Wójt  Gminy  Staroźreby

Staroźreby, dnia  07.03.2012 r.

Nr 7624.1.2010-11-12

D E C Y Z J A

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 80 ust. 1, art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej jako „ustawa ooś”) a także § 3 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397) w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 września 2010 roku, złożonego przez Inwestora – Farma Wiatrowa Starozreby sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.”, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin oraz Wójtem Gminy Radzanowo

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 37,8 MW, składającego się z 21 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.”:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 37,8 MW. Inwestycja, będąca przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko będzie polegać na zainstalowaniu 21 turbin wiatrowych o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t., o mocy do 1,8 MW każda, jako obiektów wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii elektrycznej oraz budowie infrastruktury towarzyszącej (m.in.: dróg dojazdowych infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gmin Staroźreby, Drobin i Radzanowo, położonych w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego. Park elektrowni wiatrowych znajdować się będzie na terenie sołectw Aleksandrowo, Dąbrusk, Mikołajewo, Mieczyno, Sędek, Teodorowo, Przedpełce, PGR Opatowiec, Sarzyn, Staroźreby w gminie Staroźreby, Czerniewo (gmina Radzanowo), Kolonia Chudzyno (gmina Drobin).

Elektrownie wiatrowe oraz abonencka stacja elektroenergetyczna GPZ  rozmieszczone będą na wydzielonym terenie składającym się z 22 działek rolnych o łącznej powierzchni około 250,75 ha.

Na pełen zakres inwestycyjny składać się będą następujące elementy:

- Siłownie wiatrowe,

- Drogi dojazdowe,

- Place serwisowo – manewrowe,

- Podziemne połączenia kablowe pomiędzy siłowniami,

- Teletechniczna, podziemna instalacja światłowodowa,

- Wyprowadzenie mocy podziemnym kablem SN 30 kV do stacji elektroenergetycznej GPZ,

- Abonencka stacja elektroenergetyczna GPZ 30/110 kV

Projektowane obiekty w niewielkim stopniu zmienią dotychczasowy sposób użytkowania i przeznaczenia terenu. Pojedyncze elektrownie wiatrowe zostaną posadowione na działkach użytkowanych rolniczo, wolnych od zabudowy mieszkaniowej. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny gruntów ornych, w dalszym zabudowa typu zagrodowego wsi: Jaroszewo Biskupie, Sędęk, Kolonia Zagroba, Przeciszewo, Mieczyno, Opatowiec, Przedpełce, Kiełbasy, Woźniki Paklewy, Majdan  oraz tereny leśne.

Turbiny wiatrowe zlokalizowane zostaną na następujących działkach:

Gmina Staroźreby obręb:

Aleksandrowo dz. nr 13, 14;

Dąbrusk dz. nr 132/1, 132/2, 56/1, 57/1;

Mikołajewo dz. nr 19/2;

Teodorowo dz. nr 24;

Przedpełce dz. nr 11/1, 118;

Sędek dz. nr 29,30;

Mieczyno dz. nr 37;

Staroźreby dz. nr 237, 300;

PGR Opatowiec dz. nr 6, 8/4;

Sarzyn dz. nr 113.

Gmina Drobin obręb:

Kolonia Chudzyno dz. Nr. 229, 104, 176/2.

Gmina Radzanowo, obręb:

10-Czerniewo dz. nr. 162/1.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

  - Zaplecza wykonawstwa zlokalizować w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej.

  - W trakcie prowadzenia prac realizacyjnych ograniczyć możliwość wtórnego zapylenia, tj. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe pojazdów transportujących materiały sypkie, plac budowy w miarę możliwości zraszać wodą, ograniczyć prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.

  - Do realizacji przedsięwzięcia wykorzystywać sprzęt sprawny technicznie, zapewniający zabezpieczenie gruntu przed wyciekami płynów technicznych; regularnie sprawdzać stan techniczny sprzętu.

  - Podczas realizacji przedsięwzięcia oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi.

  - Miejsce ewentualnego przechowywania materiałów pędnych i smarów, a także stanowisk postojowych pojazdów oraz maszyn roboczych zorganizować w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleb substancjami ropopochodnymi (tj. na szczelnym podłożu).

  - Na etapie realizacji przedsięwzięcia dokonywać uzupełnień paliwa, przeglądów, napraw i konserwacji maszyn tylko w miejscach odpowiednio do tego przygotowanych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu.

  - Teren przedsięwzięcia zaopatrzyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich rozlania plamy zanieczyszczeń niezwłocznie usunąć, a zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

  - Na etapie realizacji inwestycji zapewnić pracownikom pomieszczenia socjalne i sanitarne.

  - Plac budowy i zaplecza techniczno-socjalne wyposażyć w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.

  - Odpady wytworzone na etapie realizacji inwestycji gromadzić selektywnie w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom celem odzysku lub unieszkodliwienia.

  - Odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych; odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych oznaczyć i zabezpieczyć przed dostępem dla osób nieupoważnionych.

  - Odpady inne niż niebezpieczne, magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

  - Prace inwestycyjne polegające na wycince drzew i usunięciu darni prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (tj. od 16 października do końca lutego).

  - Nie stosować sztucznego oświetlenia terenu inwestycji w rozumieniu terenu wokół turbin wiatrowych (np. latarnie), podświetlania masztów i turbin (z wyjątkiem wymaganego innymi przepisami prawa).

  - Zapobiegać powstawaniu zadrzewień i zakrzewień na gruntach dzierżawionych przez inwestora w tym przy drogach dojazdowych do elektrowni.

  - Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzoną dokumentacją projektową i w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu ludzi.

- W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

  - Zainstalowane 18 szt. turbin wiatrowych o nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 o mocy akustycznej nie większej niż 105,0 dB każda, o całkowitej maksymalnej wysokości 145m.

  - Zainstalowane 3 szt. Turbin wiatrowych, tj. turbin o nr: 10, 11 i 13 o mocy akustycznej nie większej niż 103,0 dB każda dla pory nocy, o całkowitej maksymalnej wysokości 145 m.

  - Nie projektowanie sztucznego oświetlenia inwestycji w rozumieniu terenu wokół turbin wiatrowych (np. latarnie), podświetlenia masztów oraz turbin – należy zaprojektować oświetlenie wiatrowni według wymogów przepisów prawa, w szczególności lotniczego;

  - Nie projektować nasadzeń na gruntach dzierżawionych przez inwestora w tym przy drogach dojazdowych do elektrowni.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Omawiane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Należy zrealizować następujące działania dotyczące oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w celu zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Należy prowadzić monitoring porealizacyjny awifauny i nietoperzy przez okres co najmniej 3 lat od momentu uruchomienia farmy według wytycznych PSEW; monitoring porealizacyjny powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do eksploatacji w latach wybranych przez eksperta ornitologa i chiropterologa (np. w latach 1, 2, 3 lub 1, 3, 5 z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie). Wykonanie badań wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki i nietoperze należy przeprowadzić równolegle z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji wg wytycznych PSEW. Raport z monitoringu porealizacyjnego należy składać do RDOŚ w Warszawie w ciągu 2 miesięcy po zakończeniu każdego rocznego cyklu obserwacji.

- W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy

- Konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

- Przedsięwzięcie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego parku elektrowni wiatrowych.

- W analizie akustycznej wykonanej w ramach analizy porealizacyjnej należy dokonać porównania ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia w trakcie jego eksploatacji.

- Pomiar emisji hałasu powinien być prowadzony w granicach oddziaływania inwestycji w czasie faktycznej i pełnej pracy elektrowni wiatrowej, przy różnych warunkach atmosferycznych w punktach, których mogłoby dojść do przekroczeń dopuszczalnych poziomów w terenach chronionych akustycznie, w tym w punkcie obejmującym znajdującą się w najbliższej odległości od inwestycji zabudowę.

- Pomiary należy wykonywać najpóźniej po pół roku od oddania elektrowni do użytkowania, dwukrotnie, w co najmniej 6 miesięcznych odstępach czasowych.

- Jeżeli zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w terenach chronionych akustycznie należy podjąć działania w celu ograniczenia hałasu do wartości dopuszczalnych, a następnie zaproponować program okresowego monitoringu weryfikujący poprawność i efektywność wprowadzonych środków ograniczających negatywny wpływ. Zastosowane rozwiązania (techniczne, technologiczne, organizacyjne) muszą wynikać z analizy porealizacyjnej.

Uzasadnienie

W dniu 24.09.2010 r. na wniosek Inwestora - Farma Wiatrowa Starozreby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.” (pierwotna nazwa inwestycji przed zmianą wprowadzoną w toku postępowania administracyjnego to „Budowa parku wiatrowego o mocy 45 MW, składającego się z 25 turbin wiatrowych o mocy 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem”).

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,

- poświadczoną przez organ kopię mapy ewidencyjnej obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- wypisy z ewidencji gruntów obejmujące teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- KRS Wnioskodawcy,

- potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Spółki dla Pana Ireneusza Mirowskiego wraz z odpisem z KRS.

Zgodnie z art.75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane, jako instalacja wykorzystująca siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust.1 pkt 5 tego rozporządzenia. Z dniem 15 listopada 2010r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia, do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust.1 oraz art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając w myśl art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy ooś pismem z dnia 26.11.2010 r., znak: nr.7624/1/2010 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 13.12.2010 r., znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-EW-6614-2027/10 wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalił szczegółowy zakres raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w piśmie z dnia 22.12.2010 r., znak: ZNS.7170-1174-368/10.MW stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Staroźreby w dniu 21.03.2011 r., działając na podstawie art.123 KPA, w związku z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art.66 i 68 ustawy o ooś wydał postanowienie znak nr 7624/1/2010-11, nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalające zakres raportu. Ww. postanowienie zostało przekazane Wójtowi Gminy Radzanów, Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drobinie oraz do sołtysów sołectw, w których planowana jest inwestycja.  Strony postępowania zostały poinformowane o ww. postanowieniu poprzez zawiadomienie-obwieszczenie z dnia 21.03.2011, znak: nr 7624/1/2010-11 zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z uwagi na ilość stron postępowania (ponad 20) Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienia umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Staroźreby, tablicach sołectw na terenie, których zlokalizowana będzie inwestycja oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Staroźreby.

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie zlokalizowane jest również na terenie dwóch gmin sąsiednich – Drobin i Radzanowo – zawiadomienia kierowane były również do odpowiednio burmistrza i wójta tych gmin.

Na podstawie art. 33, art. 59 ust. 1 pkt. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy ooś o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Staroźreby zawiadomił społeczeństwo obwieszczeniem z dnia 1.02.2011 r., które zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Staroźreby, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego Urzędu (http://bip.starozreby.pl) oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w sołectwach, w których realizowana będzie inwestycja. Wnioski i uwagi do ww. postępowania można było składać do Urzędu Gminy Staroźreby w terminie 21 dni od dni podania ww. obwieszczenia do publicznej wiadomości.

W dniu 21.03.2011r. Wójt Gminy Staroźreby wydał postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z tym samym dniem dokonał obwieszczeń.

W dniu 15.04.2011 r. wydane zostało postanowienie znak Nr 7624/1/2010-11 o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. O ww. postanowieniu Wójt Gminy Staroźreby zawiadomił strony postępowania w formie obwieszczenia z dnia 15.04.2011 r., znak Nr 7624/1/2010-11 zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Staroźreby, wywieszone na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Staroźreby, Urzędu Gminy Radzanowo, Urzędu Miasta i Gminy Drobin oraz w sołectwach, w których będzie realizowana inwestycja.

W dniu 2.08.2011 r. Inwestor Farma Wiatrowa Starozreby Sp. z o.o. zwrócił się do prowadzącego postępowanie o dokonanie zmiany we wniosku z dnia 24.09.2010 r. w zakresie zmiany liczby turbin z 25 na 22 (wykreślenie turbin nr 4, 8, 16), zmiany informacji o łącznej mocy parku wiatrowego z 45 MW na 39,6 MW oraz zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Budowa parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.”. Inwestor przedstawił zaktualizowaną tabelę lokalizacji turbin wiatrowych uwzględniającą skasowane turbiny oraz odsunięcie trzech turbin (nr 1,2 i 3) od lasu w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko. Wniosek ten został uwzględniony w niniejszej decyzji.

W dniu 2.08.2011 r. do Urzędu Gminy Staroźreby wpłynął raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.” opracowany przez  Idea-Eko Sp z o.o., z siedzibą przy ul. Ciołka17/119, 01-445 Warszawa

Postanowieniem z dnia 9.08.2011 r. Wójt Gminy Staroźreby podjął zawieszone postępowanie, o czym poinformowano strony postępowania w drodze obwieszczenia

Pismami z dnia 9.08.2011 r., znak nr 7624/1/2010-11 zgodnie z art. 77 ust.1 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o uzgodnienie warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 10.08.2011 r., znak: WOOŚ-II.4242.407.2011.UW Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zwrócił się do Wójta Gminy Staroźreby o usunięcie braków we wniosku. Pismami z dnia 17.08.2011 r., znak nr 7624/1/2010-11 oraz z dnia 23.08.2011 r., znak: nr 7624/1/2010-11. Wójt Gminy Staroźreby przesłał uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

Przed wydaniem postanowienia uzgadniającego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 19.09.2011 r., znak WOOŚ-II.4242.407.2011.UW wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.”. Ww. wezwanie Wójt Gminy Staroźreby przy piśmie z dnia 23.09.2011 r. znak: Nr 7624/1.2010-11 przekazał Inwestorowi.

Przy piśmie z dnia 4.10.2011 r. (data wpływu do Urzędu 5.10.2011 r.) Inwestor przedłożył aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie przy pismach z dnia 5.10.2011 r., znak:7624.1.2010-11 przekazał przedmiotowe pismo Inwestora wraz z aneksem raportu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Płocku do uzgodnienia.

Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozytywne uzgodnienia i opinie właściwych ustawowo podmiotów opiniodawczych: postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki realizacji przedsięwzięcia WOOŚ.4242.407.2011.UW z dnia 21.10.2011r. (data wpływu 25.10.2011 r..) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinia sanitarna znak, ZNS.7170-589-226/11.MW z dnia 8.09.2011 r. (data wpływu 13.09.2011r.) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś oraz na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 49 KPA,  w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 25.10.2011 r. poinformowano strony postępowania oraz podano do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Przedmiotowe obwieszczenie umieszczone zostało na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Staroźreby, na stronie internetowej BIP gminy Staroźreby, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanowo oraz Urzędu Miasta i Gminy Drobin, a także poprzez wywieszone obwieszczenia w miejscu lokalizacji inwestycji, czyli w miejscowościach: Aleksandrowo, Dąbrusk, Mrówczewo, Mikołajewo, Teodorowo, Przedpełce, Sędek, Mieczyno, Staroźreby, Opatowiec, Sarzyn, Czerniewo, Chudzyno, Kolonia Chudzyno. Efektem w/w obwieszczenia było zapoznanie się z raportem osób zainteresowanych przedsięwzięciem.

W dniu 8.11.2011 r. zostało zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach spotkanie konsultacyjne dotyczące inwestycji pn. Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na ww. spotkanie przybyło 13 zainteresowanych osób. Obecni byli zarówno przedstawiciele Urzędu Gminy Staroźreby, Inwestora, a także zaproszeni specjaliści: autor raportu, ornitolog, akustyk. Mieszkańcy pytali o plany lokalizacji turbin, wyniki badań akustycznych, infradźwięki oraz funkcjonowanie gospodarstw rolnych przy działającej elektrowni wiatrowej.

Inwestor czynnie uczestniczył w informowaniu społeczeństwa o swoich zamierzeniach inwestycyjnych poprzez rozpowszechnianie biuletynów informacyjnych nt. farm wiatrowych, w którym zawarte były istotne dane dotyczące budowy elektrowni wiatrowych, a mianowicie: wpływ farmy wiatrowej na zwierzęta i rośliny, poziom hałasu i infradźwięki wytwarzane przez turbiny wiatrowe, co decyduje o lokalizacji farmy wiatrowej, informacje na temat energii wiatrowej oraz korzyści dla gminy płynące z tytułu podatku od inwestycji. Biuletyny były również prezentowane podczas konsultacji z lokalną społecznością. Innym działaniem inwestora było uruchomienie adresu e-mail: pytania@edprenovaveis.com, pytania@edpr.com na, które każda zainteresowana inwestycją osoba mogła kierować swoje pytania, uwagi, wnioski oraz wątpliwości. Adres e-mail podany był w biuletynach informacyjnych, które zostały dostarczone do Wójta Gminy Staroźreby i dalej podlegały dystrybucji. Biuletyny przesyłane były pocztą do każdego gospodarstwa w gminie Drobin. Materiały informacyjno-edukacyjne na temat energetyki wiatrowej zostały zamieszczone w magazynie gminnym „Kontakt” oraz na stronie urzędu Gminy Drobin. W Urzędzie Gminy Staroźreby Inwestor zlokalizował skrzynkę informacyjną na składanie zapytań i uwag. Inwestor zorganizował trzy spotkania informacyjne na terenie Gminy w dniu 5 kwietnia 2011 r. we wsiach Przedpełce, Smardzewo i Przeciszewo, które cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas powyższych spotkań obecni byli przedstawiciele Inwestora, Wójt oraz specjaliści akustyk i ornitolog. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się na nich więcej o planowanych inwestycjach, a także rozwiać obawy związane z oddziaływaniami turbin wiatrowych na zdrowie ludzi (m.in. hałas) oraz oddziaływaniami na przyrodę.

Ważnym elementem informowania społeczeństwa przez Inwestora na temat poszczególnych etapów inwestycji oraz procedury administracyjnej było zorganizowanie w dniach 19 maja i 21 czerwca 2011 r. wyjazdy edukacyjno-informacyjne do Margonina – miejscowości, w której położona jest największa w Polsce farma wiatrowa, której właścicielem jest spółka należąca do jak też Inwestor, do grupy kapitałowej EDP Renewables Polska sp. z o.o. W wyjeździe udział wzięło każdorazowo około 35 osób. W trakcie spotkania uczestnicy mogli dokładnie zapoznać się z tego typu inwestycją, ze specyfiką jej funkcjonowania, mogli również uzyskać odpowiedź od ekspertów, na co dzień zajmujących się eksploatacją farmy.

Ponadto w celu rzetelnego informowania społeczeństwa o planowanym przedsięwzięciu inwestor zamieszczał wielokrotnie artykuły informacyjne i edukacyjne o farmie wiatrowej w lokalnej prasie, takiej jak Magazyn „Nasz Płock” oraz „Tygodnik Płocki”.

W dniu 12.12.2011 r. zgodnie z art. 10 § 1 KPA organ prowadzący postępowanie zawiadomił o zakończeniu postępowania i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym zainteresowani i strony postępowania mogły się zapoznać oraz zgłosić uwagi w terminie 7 dni licząc od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od 12.12.2011 r. kiedy to obwieszczenie zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń tut. urzędu, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Drobin, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanowo oraz w miejscowościach planowanej inwestycji, tj. w sołectwach Chudzyno, Czerniewo, Aleksandrowo, Dąbrusk, Mikołajewo, Przedpełce,  Sędek, Staroźreby,  Sarzyn, Mieczyno. Dodatkowo umieszczono je na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Staroźreby pod adresem www.bip.starozreby.pl/

W trakcie całego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynęły następujące uwagi:

- Pana Wojciecha Klimkiewicza brak zgodny na lokalizację turbiny wiatrowej na działce nr 229 położonej we wsi Kolonia Chudzyno z uwagi na bliską lokalizację planowanej turbiny względem budynku mieszkalnego wnioskodawcy (data wpływu 14.02.2011) - Wójt Gminy Staroźreby przeanalizował poruszaną kwestię w oparciu o wykonaną analizę akustyczną dla projektowanej inwestycji. Z uwagi na brak prognozowanych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia postulatów przedłożonych przez wnioskodawcę. W związku z powyższym nie uwzględniono niniejszego wniosku w treści decyzji.

- Mieszkańców wsi Teodorowo, Mikołajewo i Aleksandrowo (data wpływu do Urzędu 18.02.2011), przy którym zgłoszono sprzeciw w sprawie realizacji inwestycji farmy Wiatrowej Staroźreby w związku z licznymi obawami przed negatywnymi oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji.  Do Urzędu Gminy Staroźreby Inwestor złożył raport o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Ww. dokument szczegółowo analizował oddziaływania związane z realizacją oraz funkcjonowaniem Farmy Wiatrowej Staroźreby. Inwestycja została pozytywnie uzgodniona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Ponadto postawienie turbin wiatrowych nie zmienia przeznaczenia terenu, nie ingeruje w uprawy w danej okolicy. Nie ma przesłanek, aby wiatraki wpływały na wartość gruntów i nieruchomości oraz utrudniały życie codzienne i wypoczynek. Związana z inwestycją rozbudowa infrastruktury (sieci energetycznej i drogowej) może przyczynić się do wzrostu wartości nieruchomości w Gminie. Elektrownie wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na prowadzenie gospodarki rolnej oraz nie niosą zagrożenia dla otoczenia i jego mieszkańców. Z uwagi na powyższe Wójt Gminy nie przychylił się do niniejszego sprzeciwu.

- Państwa Maślankowskich (data wpływu do Urzędu 22.02.2011) w związku z planowaną lokalizacją turbin (na działkach nr 24 obręb Teodorowo oraz nr 26 obręb Mrówczewo) w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa wnioskodawców oraz obawami o utrudnienia w przyszłej eksploatacji terenów będących w posiadaniu wnioskodawców. W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego Inwestor zrezygnował z lokalizacji turbiny na działce nr 26 w obrębie Teodorowo. Ponadto Wójt Gminy Staroźreby przeanalizował argumentację wnioskodawcy oraz zebrany materiał dowodowy w postaci analiz oddziaływania inwestycji, a także opinii i uzgodnień organów ochrony środowiska. Planowana Inwestycja polegająca na budowie Farmy Wiatrowej Staroźreby nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu na terenach chronionych. Farmy wiatrowe są stawiane na obszarach rolniczych, które w dalszym ciągu mogą być użytkowane i z których rolnik może czerpać dochód. W rozstrzygnięciach niniejszej decyzji uwzględniono plany rozwojowe Gminy oraz wszystkie będące w toku postępowania oraz wydane decyzje budowlane.  Odnosząc się do złożonego pisma Państwa Maślankowskich na wniosek Inwestora planowane przedsięwzięcie zostało zawężone (zrezygnowano z części turbin oraz dokonano przesunięcia niektórych pozostałych celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko w tym ludzi. W oparciu o wykonaną analizę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obawy zgłoszone przy ww. wniosku należy uznać za niezasadne i w związku z powyższym nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciach powyższej decyzji.

- Pana Ryszarda Chrustowskiego i Pana Wiesława Szernak (data wpływu do Urzędu 22.02.2011)  wyrażające sprzeciw przeciwko realizacji turbin wiatrowej na działce nr 56/1 położonej w Kolonii Chudzyno. Mieszkańców Mieczyna (data wpływu do Urzędu 7.03.2011) oraz Państwa Szewczyk i Pani Bożeny Wierzbickiej (data wpływu do Urzędu 3.03.2011) – sprzeciw w realizacji turbin wiatrowych na działkach nr 37 i 41 w miejscowości Mieczyno. Wójt Gminy Staroźreby przeanalizował powyższe protesty.

Wiatraki lokalizuje się w takiej odległości od zabudowań, aby spełnić wymagania odnośnie maksymalnego poziomu hałasu na granicy działki zgodnie parametrami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r., Nr 120, poz. 826). Ewentualne ograniczenia w zabudowie odnoszą się do nieruchomości, na których zlokalizowane będą poszczególne turbiny wiatrowe. Ograniczenia te są dobrowolnie uzgodnione pomiędzy Inwestorem, a właścicielami gruntów w odrębnych umowach. Inwestycja parku wiatrowego nie zamyka drogi do korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy, jest zgodna z planami rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę będących przedmiotem opracowań planistycznych Gminy, a ponadto nie pozostaje w sprzeczności z innymi zamierzeniami inwestycyjnymi właścicieli nieruchomości będących w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków (budowa m.in. wiat, garaży, budynków magazynowych i gospodarczych itp.). Inwestor zgodnie z przedstawioną analizą, zapewni dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, w związku z tym nie istnieją przesłanki do przychylenia się do składanych postulatów społecznych.

- Pana Mirosława Bonisławskiego (data wpływu do Urzędu 18.02.2011)  przedstawiające zastrzeżenia odnośnie lokalizacji turbin wiatrowych m.in. na działce nr 24 w Teodorowie. Ponownie pismem z dnia 8.10.2011 r. (data wpływu do Urzędu 10.10.2011r.) Pan Bonisławski przedłożył wniosek dotyczący zagadnień oddziaływania inwestycji na ludzi w tym infradźwięków oraz oddziaływań akustycznych. Zarzuty dotyczyły również zbyt ogólnikowego opracowania dokumentacji środowiskowej. Wójt Gminy Staroźreby, po szczegółowej analizie zagadnienia, w swojej odpowiedzi ustosunkował się do wszystkich przedstawionych obaw wskazując na obowiązujące przepisy prawa oraz wyniki badań naukowych. W opinii organu prowadzącego postępowanie nie istnieją podstawy prawne ani merytoryczne powody do kwestionowania analiz i wniosków przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

- Pana Jacka Szewczyka (pisma z dnia: 12.09.2011 r. – data wpływu do Urzędu 14.09.2011 r., 10.10.2011 – data wpływu 11.10.2011 r, 11.10.2011 r. –data wpływu 14.10.2011 r., 25.10.2011 r. – data wpływu 27.10.2011 r., 10.11.2011 r. – data wpływu 15.11.2011 r., 15.12.20011 r. - data wpływu 19.12.2011 r.) dotyczące m.in.  przesunięcia turbin nr 15, 18 i 17 oraz uwzględnienie w analizie akustycznej nowo powstającej zabudowy na działce nr 122/1 w miejscowości Mieczyno. Ww. wnioski złożone zostały zarówno do postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Staroźreby, jak również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby. W następstwie powyższych postulatów Inwestor dokonał przesunięć lokalizacji turbin nr 17 i 18 w celu odsunięcia ich od powstającej zabudowy. Analiza akustyczna uwzględniająca powstające siedlisko wykazała możliwości przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory nocy o 0,5 dB przy pracy turbiny w trybie standardowym mode 0-105 dB. W związku, z czym dokonano redukcji mocy akustycznej źródła poprzez założenie pracy w trybie mode 2, tj. 103 dB. Dzięki temu dotrzymane zostaną dopuszczalne poziomu hałasu w środowiska dla zabudowy chronionej. Po przedłożeniu przez Inwestora aneksu uzupełniającego raport Pan Jacek Szewczyki zwracał się z protestem przeciw realizacji inwestycji polegającej na budowie Farmy Wiatrowej Staroźreby. Wśród zarzutów poza lokalizacją inwestycji podważono wiarygodność wykonawcy raportu, a także zgłoszono postulaty przeprowadzenia dodatkowych badań oddziaływania inwestycji na życie ludzkie oraz badań geologicznych. Wójt Gminy ustosunkował się do wszystkich zgłaszanych zarzutów, przesyłając w ustawowym terminie, odpowiedź Panu Jackowi Szewczykowi. Po analizie dokumentacji przedstawionej przez Inwestora, uwzględnieniu opinii i uzgodnień uzyskanych dla powyższej inwestycji oraz na podstawie własnego doświadczenia, biorąc przede wszystkim pod uwagę,   zasadne w tym przypadku uwagi społeczeństwa, Wójt Gminy uznał za konieczne niewydanie zgody na realizację turbiny nr 18, której planowana lokalizacja znajduje się najbliżej nowopowstającego siedliska mieszkalnego. Na powyższą decyzję organu miał wpływ fakt, iż turbina nr 18 pomimo, iż miała pracować w trybie wyciszonym i pomimo, iż nie prognozowano przekroczeń dopuszczalnych wartości hałasu, istniało potencjalne ryzyko niedotrzymania ustalonych norm. Pozostałe zarzuty i roszczenia uznano za niezasadne.

- Państwa Grzegorza i Katarzyny Klimkiewicz (data wpływu do Urzędu Staroźreby 5.01.2012 r.) wyrażające sprzeciw przeciw budowie turbiny wiatrowej na działce nr 229, we wsi Chudzyno ze względu na zbyt małą odległość od budynku mieszkalnego Państwa Klimkiwicz (zlokalizowanego na działce nr 5/1). Państwo Klimkiewicz wskazywali również, iż w związku z budową turbiny wiatrowej i jej niekorzystnym oddziaływaniem w zakresie fal dźwiękowych nie będą mogli na swojej działce nr 6/1 wybudować domu. Po analizie powyższego zagadnienia stwierdzono, iż odległości turbin wiatrowych od wszystkich terenów chronionych w rejonie planowanej inwestycji zapewniają dochowanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przedmiotowej inwestycji planowane jest postawienie nowych, zaawansowanych technologicznie wiatraków, które nie przekraczają limitów dźwiękowych. W polskim prawie nie ma przepisów określających minimalną odległość wiatraków od zabudowań. Obowiązujące zapisy mówią natomiast o poziomie hałasu emitowanego w sąsiedztwie domów mieszkalnych (dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia wynosi od 50-60 dB, natomiast w nocy od 40-45 dB.). W raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko przedstawiono szczegółową analizę oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na ludzi w tym, w odniesieniu do emitowanego hałasu. Ponadto powyższy raport uzyskał pozytywne uzgodnienie i opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (WOOŚ.4242.407.2011.UW z dnia 21.10.2011 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku (znak, ZNS.7170-589-226/11.MW z dnia 8.09.2011 r.). Inwestycja polegająca na budowie Farmy Wiatrowej nie zamyka drogi do korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy, jest zgodna z planami rozwoju terenów przeznaczonych pod zabudowę będących przedmiotem opracowań planistycznych Gminy, a ponadto nie pozostaje w sprzeczności z zainicjowanymi dotychczas zamierzeniami inwestycyjnymi właścicieli nieruchomości będących w bezpośrednim sąsiedztwie wiatraków. W opinii organu prowadzącego postępowanie nie istnieją podstawy prawne ani merytoryczne powody do kwestionowania analiz i wniosków przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym organ nie znalazł podstaw do uwzględnienia tego wniosku.

Dla terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcia, brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie prowadzona jest procedura związana z opracowywaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Staroźreby uwzględniającego inwestycję polegającą na budowie Farmy Wiatrowej Staroźreby.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się zainstalowanie 21 turbin wiatrowych, o mocy do 1,8 MW każda oraz budowę infrastruktury towarzyszącej (m.in. dróg dojazdowych, infrastruktury teletechnicznej oraz stacji elektroenergetycznej). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie gmin Staroźreby, Drobin i Radzanowo. Park wiatrowy znajdować się będzie na terenie sołectw Aleksandrowo, Dąbrusk, , Mikołajewo, Mieczyno, Sędek, Teodorowo, Przedpełce, PGR Opatowiec, Sarzyn, Staroźreby w gminie Staroźreby, Czerniewo (gmina Radzanowo), Kolonia Chudzyno (gmina Drobin).

Projekt zakłada lokalizację 21 turbin wiatrowych na następujących działkach

Gmina Staroźreby, obręb:

Aleksandrowo dz. nr 13, 14;

Dąbrusk dz. nr 132/1, 132/2, 56/1, 57/1;

Mikołajewo dz. nr 19/2;

Teodorowo dz. nr 24;

Przedpełce dz. nr 11/1, 118;

Sędek dz. nr 29, 30;

Mieczyno dz. nr 37.

Staroźreby dz. nr 237, 300;

PGR Opatowiec dz. nr 6, 8/4;

Sarzyn dz. nr 113.

Gmina Drobin obręb

Kolonia Chudzyno dz. nr 229, 104, 176/2

Gmina Radzanowo, obręb:

10-Czerniewo dz. nr 162/1.

Parametry pojedynczej turbiny wiatrowej:

- powierzchnia placu montażowo – manewrowego na etapie budowy, pod każdą z turbin około 50m x 50 m,

- droga utwardzana do każdej z turbiny wiatrowej,

- powierzchnia terenu trwale zajętego pod placu manewrowego - około 600m² (plac około 30m x 20m),

- powierzchnia naziemnej części fundamentu – ok. 30 m²,

- oś wirnika (wysokość wieży) – ok. 95 m,

- całkowita, maksymalna wysokość od powierzchni terenu – 150 m,

- moc generatora – 1 800 kW,

- ilość łopat – 3 sztuki.

Przewidywana roczna produktywność projektowanego parku wiatrowego - ok. 90 200 MWh. Opisywane przedsięwzięcie przewiduje zainstalowanie turbin wiatrowych o wysokości wieży około 95m. Okres użytkowania inwestycji szacuje się na około 25 lat.

Planowanie przedsięwzięcia rozpoczęte zostało w 2008 roku. Rozpatrywane były różne lokalizacje na terenie Północnego Mazowsza, z których część została odrzucona na etapie wstępnym a część zakwalifikowana do dalszego rozwoju. Jedną z wybranych lokalizacji był teren we wschodniej części gminy Staroźreby, który wyniku wariantowania został poszerzony o grunty na terenie gmin Radzanowo i Drobin. O jej wyborze zadecydowały następujące parametry:

- dostępność wyniesionego terenu, bez zabudowy;

- możliwość podpisania umów dzierżawy gruntów;

- brak cennych przyrodniczo obszarów chronionych;

- potencjalna możliwość przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej;

- potencjalne korzystne warunki wiatrowe.

Tworząc pierwotny schemat rozmieszenia turbin – I Wariant lokalizacyjny – uwzględniono przede wszystkim warunki meteorologiczne i techniczne, w tym warunki aerodynamiczne terenu oraz siłę i częstotliwość wiatrów, odpowiednie odległości pomiędzy poszczególnymi turbinami , jak również możliwość pozyskania terenu pod elementy farmy. W wyniku analiz akustycznych oraz zaleceń z monitoringów przyrodniczych (ornitologicznego i chireptorologicznego) zrezygnowano z części pierwotnie planowanych turbin oraz dokonano korekt kilku kolejnych lokalizacyjnych turbin. W ostatecznym układzie projektowane elektrownie wiatrowe nie stanowią istotnego zagrożenia dla fauny nietoperzy. Z uwagi na zlokalizowanie przeważającej liczby turbin wiatrowych na otwartych terenach rolnych nie stanowią one również zagrożenia dla fauny ptaków. Prowadzony roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny pozwolił zinwentaryzować faunę ptaków obszaru inwestycji, ich głównych żerowisk jak również miejsc gniazdowania. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych korytarzy migracyjnych ptaków, a także oceniono, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła istotnej bariery migracyjnej. Generalnie planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla fauny ptaków. W przypadku 1-2 turbin istnieje pewne ryzyko potencjalnego negatywnego oddziaływania farmy wiatrowej, istnienie takiego ryzyka będzie monitorowane przez Inwestora. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku turbiny nr 11 pozostaje dogodny korytarz przelotu na żerowiska na pd-zach od Chudzyna. Ponadto w przypadku turbiny nr 12 przeloty odbywały się z reguły na wysokościach poniżej strefy działania rotora.

W trakcie trwania monitoringu Inwestor w konsultacji z ekspertem ornitologiem dokonał przesunięć turbin z najbardziej niekorzystnych lokalizacji.

Planowane jest wykorzystanie turbin przekładniowych o zróżnicowanych kątach nachylenia łopat oraz niezależnym systemem regulacji kąta natarcia dla każdej z łopat. W skład tego systemu wchodzą regulatory mikroprocesorowe, które sterują obrotem łopat rotora wokół osi wzdłużnych i tym samym zapewniają ciągłą regulację pozwalającą utrzymać optymalne kąty natarcia łopat w stosunku do przepływającego powietrza. Powoduje to optymalizację produkcji energii w stosunku do zmian kierunków i prędkości wiatru.

Na analizowanym terenie dominują piaszczyste, twardoplastyczne i plastyczne gliny zwałowe, na których mogą zalegać piaski, żwiry i głazy lodowcowe. Z punktu widzenia przydatności dla budownictwa utwory geologiczne budujące powierzchnię tego terenu charakteryzują się korzystnymi właściwościami, są gruntami nośnymi i skonsolidowanymi.

Przed przystąpieniem do projektowania farmy wiatrowej konieczne jest wykonanie szczegółowych badań geologicznych podłoża gruntowego przedsięwzięcia opracowanie ich dokumentacji (dokumentacji geologiczno-inżynierskiej). Wyniki tych badań powinny być wykorzystane przy projektowaniu posadowienia poszczególnych obiektów farmy. Przedmiotowy teren położony jest poza zasięgiem udokumentowanych stanowisk archeologicznych i innych obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wskazane obiekty i dobra materialne zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji projektowanej farmy wiatrowej.

Etap budowy, z racji na przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich trwania, nie będzie powodował trwałych i niepożądanych zmian w środowisku. Realizacja budowy będzie objęta nadzorem środowiskowym, w tym przyrodniczym.

Podczas prac realizacyjnych będzie miała miejsce niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego spowodowana ruchem pojazdów i pracą maszyn budowlanych. Jednakże biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac, standardy jakości środowiska w tym zakresie będą zachowane.

W trakcje przeprowadzania prac realizacyjnych ograniczana będzie możliwość wtórnego zapylenia, poprzez m.in. przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów transportujących materiały sypkie, plac budowy w miarę możliwości zraszany będzie wodą, natomiast prędkość poruszania się pojazdów samochodowych w rejonie budowy będzie odpowiednio ograniczana. Ponadto do realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany zostanie sprzęt sprawny technicznie, zapewniający zabezpieczenie gruntu przed wyciekami płynów technicznych, zaś stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do prac będzie regularnie sprawdzany. Ponadto w celu minimalizacji oddziaływania planowanej inwestycji w fazie budowy nałożono obowiązek prowadzenia prac poza okresem lęgowym ptaków, co dodatkowo ograniczy ich uciążliwość.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu inwestycji prowadzone będzie w sposób oszczędny oraz przy zapewnieniu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekiem substancji ropopochodnych. Plac budowy wyposażony zostanie w środki do ich neutralizacji. W przypadku rozlania lub wycieku, plamy zanieczyszczeń zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Ponadto w celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych pracownikom zagwarantowane zostaną pomieszczenia socjalne i sanitarne. Miejsca ewentualnego przechowywania materiałów pędnych  i smarów, a także stanowisk postojowych pojazdów i maszyn roboczych zorganizowane zostaną w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleb substancjami ropopochodnymi, tj. na szczelnym podłożu. Uzupełnienia paliwa, przeglądy oraz naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń dokonywana będzie tylko i wyłącznie w miejscach odpowiednio do tego przygotowanych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu.

W przedłożonym raporcie ooś zawarto wyszczególnienie rodzajów i ilości odpadów, które poddawane będą odzyskowi oraz odpadów, mogących powstawać na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wraz z informacją o sposobie gospodarowania nimi na terenie planowanej inwestycji.

Plac budowy oraz zaplecze techniczno-socjalne wyposażone zostaną w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania oraz przetworzenia. Odpady wytworzone na etapie realizacji gromadzone będą selektywnie w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem środowiska, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu, o utwardzonym podłożu. Po zebraniu odpowiedniej partii odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych zostanie oznaczone i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady inne niż niebezpieczne gromadzone będą selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej partii przekazywane uprawnionym odbiorcom. Miejsce gromadzenia tego rodzaju odpadów zabezpieczone zostanie przed wpływem warunków atmosferycznych.

Z eksploatacją farmy wiatrowej będzie wiązało się wytwarzanie niewielkiej ilości odpadów pochodzących z obsługi oraz prac serwisowych. Ich wpływ na środowisko będzie minimalny przy zachowaniu procedur postępowania i zagospodarowania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych.

Przedstawiony w raporcie oceny oddziaływania na środowisko sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami, zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. Odpady, których powstawaniu nie da się zapobiec, magazynowane będą selektywnie, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach na terenie zakładu, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych oraz na tereny sąsiednie. Wytworzone odpady, w zależności od rodzaju, będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.

W okresie eksploatacji projektowana instalacja nie będzie negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne, nie będzie też wymagać zasilania w wodę.

Funkcjonująca farma wiatrowa może wpływać w zróżnicowanym stopniu na zmianę percepcji krajobrazu przez mieszkańców rejonu przedsięwzięcia w zależności od odległości wież wiatrowych od miejsc zamieszkiwania. Intensywność oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz maleje wraz z oddalaniem się od nich, co wynika z coraz słabszej ich widzialności. W raporcie wskazano strefy możliwego negatywnego oddziaływania na krajobraz.

Stopień antropogenizacji środowiska, o dominującym charakterze rolniczym, zostanie spotęgowany przez pojawienie się i funkcjonowanie planowanych elektrowni wiatrowych i towarzyszących im elementów technicznych, postrzeganych, jako dominanty wysokościowe.

Budowa i realizacja inwestycji pozwoli na wyprodukowanie około 90 200 MWh energii elektrycznej w ciągu roku przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii, jakim jest niewyczerpywana energia wiatru. Dzięki temu uniknie się emisji do powietrza około 49 895 Mg CO2, jaka miałoby miejsce w przypadku wyprodukowania równoważnej ilości energii ze źródeł konwencjonalnych.

Podstawowym problemem w potencjalnych konfliktach społecznych może być hałas, ponadto wieże, jako dominanty krajobrazowe wybijające się znacznie na tle okolicznego krajobrazu. Subiektywne wrażenia estetyczne mieszkańców i osób przebywających na analizowanym terenie, mogą być u niektórych negatywne, co również wpływa na nastroje społeczne.

Dokonana optymalizacja mocy akustycznej poszczególnych elektrowni w zakresie oferowanym przez producenta pozwala na uzyskanie maksymalnej wydajności elektrowni przy jednoczesnym dotrzymaniu standardów w zakresie emisji hałasu (brak przekroczeń wartości dopuszczalnych). Na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu emitowanego z obszaru projektowanej farmy wiatrowej, uwzględniając wszystkie istotne źródła hałasu, należy stwierdzić, że hałas ten nie będzie oddziaływał w sposób uciążliwy na środowisko pod warunkiem dotrzymania mocy akustycznej na poszczególnych urządzeniach w ciągu nocy.

| Nr turbiny | Tryb pracy | Lwa [dB] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mode 0 | 105,0 |
| 2 | Mode 0 | 105,0 |
| 3 | Mode 0 | 105,0 |
| 5 | Mode 0 | 105,0 |
| 6 | Mode 0 | 105,0 |
| 7 | Mode 0 | 105,0 |
| 9 | Mode 0 | 105,0 |
| 10 | Mode 2 | 103,0 |
| 11 | Mode 2 | 103,0 |
| 12 | Mode 0 | 105,0 |
| 13 | Mode 2 | 103,0 |
| 19 | Mode 0 | 105,0 |
| 14 | Mode 0 | 105,0 |
| 15 | Mode 0 | 105,0 |
| 17 | Mode 0 | 105,0 |
| 20 | Mode 0 | 105,0 |
| 21 | Mode 0 | 105,0 |
| 22 | Mode 0 | 105,0 |
| 23 | Mode 0 | 105,0 |
| 24 | Mode 0 | 105,0 |
| 25 | Mode 0 | 105,0 |

Prowadząc postępowanie w sprawie analizowanego przedsięwzięcia należy pamiętać, że zapisane wyżej wyniki i wnioski są oparte na prognozie wynikającej z komputerowej analizy projektu. Podana wyżej prognoza winna być zweryfikowana w oparciu o stan faktyczny inwestycji, jaki zostanie stwierdzony po jej realizacji na podstawie pomiarów wykonanych w ramach analizy porealizacyjnej. W przypadku braku możliwości dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, w analizie porealizacyjnej należy przedstawić środki minimalizujące oddziaływanie akustycznej inwestycji.

Analizowany obszar położony jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody, nie stanowi także istotnego elementu powiązań przyrodniczych obszaru.

W przedłożonej dokumentacji dokonano analizy i oceny wpływu planowanej inwestycji, na poszczególne obszary Natura 2000. Wyniki wykazały, że realizacja i funkcjonowanie farmy wiatrowej „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 ani na ich spójność i integralność.

Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są obszary: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pn. „Kampinoska Dolina Wisły” PLH 140029, oddalony o około 13 km oraz obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, oddalony o około 15 km.

Dla analizy potencjalnego wpływu projektowanej farmy wiatrowej na faunę przeprowadzono roczny, przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny w sezonie od maja 2010 do maja 2011 r. Na podstawie screeningu oraz zebranych danych podczas monitoringu przyrodniczego inwestor zmodyfikował rozmieszczenie elektrowni wiatrowych zgodnie z sugestiami przyrodników (autorów raportu). Obecny układ i uzyskane wyniki wskazują, że przedmiotowa lokalizacja nie będzie miała potencjalnie dużego, negatywnego oddziaływania na ptaki i nietoperze.

W wyniku badań chiropterologicznych prowadzonych w ramach przedrealizacyjnego monitoringu chiropterologicznego, stwierdzono obecność pięciu gatunków nietoperzy. Średni indeks aktywności nietoperzy rejestrowanych w tym okresie dla wszystkich miejsc gdzie prowadzono nasłuchy wynosi: 3,12 jednostek aktywności. Podczas 29 kontroli terenowych w analizowanym okresie odnotowano łącznie 90 gatunków ptaków, w tym 79 gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową, 5 gatunków częściowo chronionych oraz 5 gatunków łownych. Czternaście gatunków występujących na tym terenie, wymienionych jest w Załączniku I Dyrektywy Rady Europy 79/409/EWG. Bogactwo awifauny można uznać za umiarkowane. Zdecydowanie przeważały gatunki pospolite w całym kraju, charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego.

Stosunkowe niskie jest ryzyko śmierci ptaków przelotnych. Na badanym obszarze nie stwierdzono istnienia szlaków migracji ptaków, które miałyby charakter masowy. Brak było także dużych koncentracji wypoczywających lub żerujących migrantów. Prognozy śmiertelności zaprezentowane w raporcie wskazują na niewielkie zagrożenia. Liczba ptaków notowanych w strefie pracy rotora nie przekraczała na ogół 2 os/godzinę. W większości wypadków, zwłaszcza zimą była nawet wyraźnie niższa. Tylko w przypadku dwóch gatunków myszołowa i czajki – wartość ta przekroczyła 3 os / godzinę. Miało to miejsce wczesnym latem, w okolicy Sędka.

Jedynym gatunkiem, potencjalnie wrażliwym na oddziaływanie wiatraków, który nieco liczniej leciał nad farmą i odpoczywał na jej obszarze była czajka, której korytarz migracji tylko w niewielkim stopniu koliduje z planowanymi lokalizacjami turbin wiatrowych. Wpływ elektrowni wiatrowych na szereg innych gatunków (np. bocian biały, gawron, błotniak stawowy, jaskółka brzegówka) jest słabo udokumentowany.

W związku z tym po uruchomieniu elektrowni należy prowadzić monitoring porealizacyjny ptaków i nietoperzy przez okres, co najmniej 3 lat. Ważnym elementem monitoringu będzie analiza oddziaływania elektrowni wiatrowych na bociana białego, obejmująca obserwację ptaków z gniazd sąsiadujących z turbinami, ocenę skutku lęgowego oraz analizę śmiertelności. W okresie wylotu młodych z gniazda kontrole powinny odbywać się, co 4-6 dni. Monitoring porealizacyjny pozwoli określić realny wpływ inwestycji na ptaki i nietoperze oraz pomoże w ustaleniu działań minimalizujących w przypadku ewentualnego stwierdzenia negatywnych oddziaływań.

Ograniczenia dotyczące stosowania oświetlenia wynikają ze zjawiska koncentrowania się owadów w miejscach oświetlonych, co może zwabić żerujące nietoperze narażając je na kolizję. Wnioskowany zakaz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień uniemożliwi stworzenie tras migracji oraz korytarzy dla nietoperzy na terenie planowanego parku, a tym samym może zapobiec ewentualnemu wzrostowi wypadków śmiertelnych z udziałem nietoperzy.

Ponadto ze względu na położenie i skalę planowanej inwestycji stwierdza się, że nie spowoduje ona transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Analizując wartość przyrodniczą, kulturową i krajobrazową badanego obszaru, oraz potencjalny wpływ planowanej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska oraz ludzi, należy stwierdzić, iż inwestycja nie powinna wywoływać znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, a ewentualny jej wpływ będzie monitorowany.

Wójt Gminy Staroźreby oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:

- posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na  środowisko i ustalić warunki jego realizacji;

- ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązanie z innymi przedsięwzięciami nie istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań tego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi obecnie poza terenem należącym do Inwestora;

- nie stwierdzono możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Przedmiotowa decyzja uwzględnia w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację i nakłada na Inwestora szereg obowiązków, które muszą być bezwzględnie wypełnione, aby planowana inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Niniejsza decyzja uwzględnia i odnosi się do wszystkich uwag i wniosków składanych przez strony postępowania w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 39,6 MW, składającego się z 22 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.”. Stronom postępowania zapewniony został czynny udział w prowadzonym postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem 4 lat, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

- Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm).

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Staroźreby w terminie  14 od daty otrzymania  niniejszej decyzji.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują :

- Farma Wiatrowa Starozreby sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

- strony postępowania wg. rozdzielnika poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw.

- tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Staroźreby;

- A/a

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Staroźreby” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogami dojazdowymi, infrastrukturą teletechniczną oraz stacją elektroenergetyczną) o łącznej mocy do 37,8 MW, składającego się z 21 turbin wiatrowych o mocy do 1,8 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t.” planowanego do realizacji na terenie województwa mazowieckiego, powiatu płockiego, gmin Staroźreby, Drobin i Radzanowo, sołectw Aleksandrowo, Dąbrusk, Mikołajewo, Mieczyno, Sędek, Teodorowo, Przedpełce, PGR Opatówiec, Sarzyn, Staroźreby w gminie Staroźreby, Czerniewo (gmina Radzanowo), Kolonia Chudzyno (gmina Drobin).

Wójt  Gminy

Józef  Stradomski

Załącznik Nr 1

do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7624.1.2010-12 z dnia   07.03.2012 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 37,8 MW składającej się z 21 turbin wiatrowych o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t., o mocy do 1,8 MW każda, oraz infrastruktury towarzyszącej (m.in.: dróg dojazdowych, infrastruktura teletechniczna oraz stacja elektroenergetyczna).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gmin Staroźreby, Drobin i Radzanowo, położonych w województwie mazowieckim, na terenie powiatu płockiego. Park wiatrowy znajdować się będzie na terenie sołectw Aleksandrowo, Dąbrusk, Mikołajewo, Mieczyno, Sędek, Teodorowo, Przedpełce, PGR Opatowiec, Sarzyn, Staroźreby w gminie Staroźreby, Czerniewo (gmina Radzanowo), Kolonia Chudzyno (gmina Drobin).

Elektrownie wiatrowe oraz abonencka stacja elektroenergetyczna GPZ rozmieszczone będą na wydzielonym terenie składającym się z 22 działek rolnych o łącznej powierzchni około 250,75 ha.

Na pełen zakres inwestycyjny składać się będą następujące elementy:

- Siłownie wiatrowe,

- Drogi dojazdowe,

- Place serwisowo – manewrowe,

- Podziemne połączenia kablowe pomiędzy siłowniami,

- Teletechniczna, podziemna instalacja światłowodowa,

- Wyprowadzenie mocy podziemnym kablem SN 30 kV do stacji abonenckiej GPZ

- Abonencka stacja elektroenergetyczna GPZ 30/110 kV

Do posadowienia turbin wiatrowych planuje się wykorzystać betonowe fundamenty o średnicy ok. 20 m. Do zezbrojonych z fundamentami pierścieni zamocowane będą wieże siłowni wiatrowych. Turbina osadzona będzie na wieży stalowej, pełnościennej, sekcyjnej. Poszczególne sekcje będą łączone ze sobą za pomocą śrubowych połączeń kołnierzowych o dodatkowo wzmocnionych wytrzymałościowo śrubach.

Równocześnie będą prowadzone prace związane z budową abonenckiej stacji transformatorowej (GPZ) oraz układaniem kabli podziemnych. Wszystkie połączenia kablowe (energetyczne i teletechniczne) będą wykonane pod ziemią.

Drogi dojazdowe będą utwardzone. W przeważającej części będzie to adaptacja istniejących szlaków komunikacyjnych (drogi gminne i polne) poprzez ich poszerzenie, wyprofilowanie łuków i utwardzenie.

Parametry pojedynczej turbiny wiatrowej:

- powierzchnia placu montażowo – manewrowego na etapie budowy, pod każdą z turbin około 50m x 50 m,

- droga utwardzana do każdej z turbiny wiatrowej,

- powierzchnia terenu trwale zajętego pod każdy plac manewrowy - około 600m² (plac około 30m x 20m),

- powierzchnia naziemnej części fundamentu – ok. 30 m²,

- oś wirnika (wysokość wieży) – około 95 m,

- całkowita, maksymalna wysokość od powierzchni terenu – 150 m,

- moc generatora – 1 800 kW,

- ilość łopat – 3 sztuki,

Przewidywana roczna produktywność projektowanego parku wiatrowego - ok. 90 200 MWh.

Turbina VESTAS V100 – 1.8 MW jest turbiną referencyjną dopuszcza się zainstalowanie innej turbiny o parametrach pozwalających na dotrzymanie norm hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Charakterystyka poszczególnych elementów Farmy Wiatrowej:

WIEŻA

Stanowi główny element elektrowni wiatrowej, na niej osadzona jest gondola wraz z wirnikiem. Wysokość piasty wynosi około 95 m. Wieża będzie konstrukcją rurową, stalową, zaprojektowaną jako wieża segmentowa. Podzespoły tworzone są z uwzględnieniem wyposażenia takiego jak: drabiny, platformy, elementy zabezpieczające.

GONDOLA

Gondola stanowi ruchomą część elektrowni, z możliwością obracania się o 360 stopni w celu ciągłego ustawienia skrzydeł wirnika w kierunku wiatru, za co odpowiada umieszczona na szczycie wieży przekładnia zębata wraz z silnikiem. Element ten składa się z odlewanego korpusu dolnego, spawanej konstrukcji stanowiącej podparcie generatora, stalowej konstrukcji nośnej żurawika i osłony kabiny oraz samej kabiny, która wykonana jest ze wzmocnionego włóknem szklanym tworzywa sztucznego.

WIRNIK

Wirnik stanowi najważniejszy element konstrukcji, gdyż zachodzi w nim przetwarzanie energii wiatru na energię mechaniczną. Osadzony jest na wale, poprzez który napędzany jest generator. Wirnik składa się z 3 łopat o aerodynamicznym kształcie, zbudowanych z mieszaniny włókien: szklanego i węglowego. Wyposażony jest w hamulec aerodynamiczny, powodujący przekręcenie łopat przez trzy oddzielne hydrauliczne walce toczone.

GENERATOR

Generator w elektrowni wiatrowej ma za zadanie zamienić energię mechaniczną w elektryczną. Konstrukcją nieco odbiega od typowych prądnic, gdyż  źródło mocy (wirnik turbiny wiatrowej) dostarcza zmieniający się, w zależności od warunków wiatrowych, moment napędowy.

PRZEKŁADNIA

Przekładnia umożliwia połączenie wirnika z generatorem. W omawianych turbinach występują przekładnie pozwalające na zajęcia dwóch pozycji planetarnych i jednej równoległej pozycji osiowej.

UKŁAD HAMULCOWY

Układ ten ogranicza obroty wału podczas silnego wiatru i tworzony jest przez 3 hydrauliczne walce toczone, które powoduję, że łopaty wirnika nastawiają się prostopadle względem kierunku obrotu przy hamowaniu aerodynamicznym.

OCHRONA ODGROMOWA

Elektrownie wiatrowe wyposażone są w oryginalny system ochrony odgromowej, który chroni turbinę od łopat wirnika aż po sam fundament. Każda turbina przechodzi gruntowne testy, oparte o odpowiednie, międzynarodowe zalecenia i standardy IEC oraz posiada rekomendacje DEFU. System dba o to, żeby uderzenie pioruna omijało czułe elementy turbiny i zostało bezpiecznie sprowadzone do ziemi.

OPIS WYPROWADZENIA MOCY Z TERENU PARKU WIATROWEGO DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Wyprowadzenie mocy z terenu parku wiatrowego nastąpi kablami podziemnymi 30kV do stacji transformatorowej GPZ (należącej do Inwestora), a następnie za pomocą wysokonapięciowego podziemnego kabla 110 kV do stacji transformatorowej należącej do Operatora, zlokalizowanej na sąsiedniej działce.

POŁĄCZENIA KABLOWE ELEKTROWNI WIATROWYCH

Poszczególne elektrownie wiatrowe zostaną połączone między sobą oraz z abonencką stacją transformatorową podziemnymi przewodami o napięciu 30 kV. Linie kablowe w miarę możliwości będą prowadzone wzdłuż istniejących i nowoprojektowanych dróg dojazdowych do poszczególnych turbin wiatrowych, w pasie technicznym dróg.

DROGI DOJAZDOWE

W ramach planowanego przedsięwzięcia, m.in. w celu umożliwienia dojazdu wielotonowych pojazdów przewożących elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych do miejsc lokalizacji poszczególnych wież, projektowana jest modernizacja części istniejących odcinków szlaków komunikacyjnych – dróg lokalnych utwardzonych i nieutwardzonych w najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji – oraz budowa fragmentów nowych, utwardzonych odcinków dróg. W przypadku modernizacji skrzyżowania oraz łuki zostaną poszerzone i dostosowane do wymaganych wartości. Wewnętrzne drogi dojazdowe zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby wpisać się w jak największym stopniu w istniejący pas drogowy dróg gruntowych lub spowodować minimalne zajęcie gruntów ornych.

Na okres budowy w obrębie inwestycji powstaną także place techniczne – montażowe i manewrowe.

### STACJA ABONENCKA

W celu wyprowadzenia mocy generowanej przez park wiatrowy zostanie wybudowana abonencka stacja elektroenergetyczna GPZ 30/110 kV (należąca do Inwestora). Stacja GPZ będzie transformowała energię z parku wiatrowego z napięcia średniego 30 kV na wysokie 110 kV, a następnie przy pomocy wysokonapięciowej podziemnej linii kablowej energia zostanie przekazana do systemu elektroenergetycznego poprzez stację GPZ Staroźreby należącą do Operatora.

Do funkcjonowania turbin wiatrowych nie jest przewidziane zapotrzebowanie w wodę oraz nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. W okresie eksploatacji projektowana instalacja nie będzie negatywnie wpływać na wody powierzchniowe i podziemne. Z eksploatacją farmy wiatrowej będzie wiązało się wytwarzanie niewielkiej ilości odpadów pochodzących z obsługi oraz prac serwisowych. Ich wpływ na środowisko będzie minimalny przy zachowaniu procedur postępowania i zagospodarowania odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych.

Realizacja inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na jakość powietrza, gdyż pozwoli na wyprodukowanie ok. 90 200 MWh energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest wiatr. W efekcie ograniczona zostanie wielkość produkcji energii z elektrowni konwencjonalnych, co przyniesie efekt ekologiczny w postaci uniknięcia emisji do atmosfery następujących zanieczyszczeń: CO2 – 49 895 ton/rok, SO2 – 106,5 ton/rok, NOx – 68,5 ton/rok oraz pył 5,3 ton/rok.

Na podstawie przeprowadzonej analizy hałasu emitowanego z obszaru projektowanej farmy wiatrowej, uwzględniając wszystkie istotne źródła hałasu (w tym również oddziaływanie skumulowane), należy stwierdzić, że hałas ten nie będzie oddziaływał w sposób uciążliwy na środowisko pod warunkiem dotrzymania mocy akustycznej na poszczególnych urządzeniach.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody, nie stanowi także istotnego elementu powiązań przyrodniczych obszaru. Najbliższymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są obszary: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty pn. „Kampinoska Dolina Wisły” PLH 140029, oddalony o około 13 km oraz obszar specjalnej ochrony (OSO) pn. „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, oddalony o około 15 km.

Farma wiatrowa ma zostać zlokalizowana na dość silnie przekształconym terenie, na którym tylko niewielką powierzchnię zajmują obszary zbliżone do naturalnych. Obecnie wszystkie lokalizacje turbin wiatrowych nie zagrażają zniszczeniem najcenniejszych siedlisk. Na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia nie przewiduje się istotnego wpływu na szatę roślinną.

Z uwagi na zlokalizowanie przeważającej liczby turbin wiatrowych na otwartych terenach rolnych nie stanowią one zagrożenia dla fauny ptaków. Prowadzony roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny pozwolił zinwentaryzować faunę ptaków obszaru inwestycji, ich głównych żerowisk jak również miejsc gniazdowania. Nie stwierdzono żadnych wyraźnych korytarzy migracyjnych ptaków, a także oceniono, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła istotnej bariery migracyjnej. Generalnie planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla fauny ptaków. W przypadku 1-2 turbin istnieje pewne ryzyko potencjalnego negatywnego oddziaływania farmy wiatrowej. W trakcie trwania monitoringu Inwestor w konsultacji z ekspertem ornitologiem dokonał przesunięć turbin z najbardziej niekorzystnych lokalizacji.

Na podstawie wniosków płynących z monitoringu chiropterologicznego inwestor dokonał usunięcia i przeprojektowania rozmieszczenia niektórych turbin wiatrowych. W ostatecznym układzie projektowane elektrownie wiatrowe nie stanowią istotnego zagrożenia dla fauny nietoperzy.

Wójt  Gminy

Józef  Stradomski