WÓJT   GMINY  STAROŹREBY

Nr  6220.3.2012

Staroźreby dnia  24.10.2012r

DECYZJA

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.z 2008r., Nr 199. poz. 1227, ze późn. zm., zwanej dalej ustawą „ooś”), a także  §3 ust. 2 pkt 2 w związku z  § 3 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  i w  związku   z art. 104 i 107  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960 roku  Kodeks  Postępowania   Administracyjnego (tj. Dz.U. z  2000r., Nr 98, poz 1071  z póżn. zm.),  po  rozpatrzeniu  wniosku  ENERGA –Operator S.A., ul.  Marynarki  Polskiej 130, 80-557  Gdańsk, ENERGA – Operator S.A. Oddział w  Płocku, ul.  Wyszogrodzka  106, 09-400 Płock, złożonego przez  Pełnomocnika  Inwestora - Pana  Wojciecha  Wudarskiego o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach   dla   przedsięwzięcia polegającego  na  Rozbudowie  do   układu H5 stacji  transformatorowej  110/15 kV  GPZ  Staroźreby,  gmina  Staroźreby.

orzekam

stwierdzam   brak   potrzeby     przeprowadzenia  oceny   oddziaływania  na środowisko   dla   przedsięwzięcia polegającego  na:  „Rozbudowie  do  układu  H5  stacji  transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby” gmina  Staroźreby.

# UZASADNIENIE

Do  Urzędu  Gminy w  Starożrebach   wpłynął wniosek  ENERGA – Operator S.A., ul.Marynarki  Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, ENERGA – Operator S.A. Oddział w  Płocku, ul. Wyszogrodzka  106,09-400 Płock, złożony  przez  Pełnomocnika  Inwestora - Pana   Wojciecha  Wudarskiego  o  wydanie decyzji  o środowiskowych   uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV   GPZ Staroźreby”, gmina Staroźreby.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają do grupy przedsięwzięcia wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać ma środowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ) tj. rozbudowa, przebudowa lub montaż realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, w tym przypadku stacji elektroenergetycznych lub napowietrznych linie elektroenergetycznych, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6.

Zgodnie   z art.  63  ust.1 ustawy  z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnieniu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko -  Urząd  Gminy  jako organ  prowadzący  postępowanie   wystąpił z  pismem  o wydanie   opinii co  do  potrzeby   przeprowadzenia   oceny   oddziaływania  na  środowisko   do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie  oraz   do   Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Płocku.

Regionalny    Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  wydanym    Postanowieniu  znak :  WOOŚ-II.4240.802.2012.JC wyraził  opinię,  że dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia,  nie ma  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  również    Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Płocku  w  Opinii  Sanitarnej   ZNS.7170-453-149/12.GB  stwierdził,  że  nie  ma  konieczności  przeprowadzenia  procedury  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pn.:  „Rozbudowa  do układu H5 stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Staroźreby,  gm. Staroźreby”

- Rodzaj i charakter przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie do układu H5 stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Staroźreby, zlokalizowanej na działkach o nr Ew. 27/1 i 27/2 oddalonych około 1,2 km od miejscowości Staroźreby, gmina Staroźreby.

Teren stacji zabudowany jest obiektami służącymi do przeprowadzania, rozdziału i przesyłania energii elektroenergetycznej, w tym: napowietrzną rozdzielnią 110kV, jedną jednostkę transformatorową 110/15kV oraz rozdzielnią SN usytuowaną w budynku. Powierzchnia ogrodzonej istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Staroźreby wynosi 9128 m2. nie zakłada się zwiększenia powierzchni terenu zajmowanego przez przedmiotowy obiekt po realizacji przedsięwzięcia, jak również zmian w usytuowaniu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Sąsiedztwo terenu stacji stanowią używki rolne. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na działce o nr Ew. 27/2 znajduje się budynek mieszkalny pracownika Inwestora. Najbliższa rozproszona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 250 m.

Rozbudowa (modernizacja) istniejącej stacji transformatorowej polegać będzie na:

-   demontażu istniejącej i budowie nowej napowietrznej rozdzielni 110 kV,

-   budowanie nowych stanowisk transformatorów TR1 i TR2 wraz z misami olejowymi,

-   budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju,

-   budowie nowoprojektowanych kanałów kablowych,

-   montażu ekranu akustycznego przed budynkiem mieszkalnym pracownika Inwestora,

-   budowie stanowiska potrzeb własnych,

-   wykonaniu siatki uziemiającej, ochrony przeciwpożarowej i oświetlenia terenu,

-   wykonaniu zabezpieczeń, sygnalizacji i telemechaniki w zakresie rozbudowy,

-   przeprowadzeniu utylizacji aparatury, fundamentów i konstrukcji,

-  uzupełnienia zagospodarowania i uporządkowania terenu po przebudowie, zebranie i wywiezienie gruzu, wyrównanie terenu i obsianie miejsc wolnych trawą,

-   budowie nowych dróg wewnętrznych i modernizacji istniejących.

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej, w wyniku której zwiększy się powierzchnia terenu zajmowanego przez przedmiotowy obiekt, natomiast zużycie surowców i energii w wyniku rozbudowy nie przekroczy 20 %.

- wykorzystania zasobów naturalnych:

Rozbudowa stacji nie spowoduje zwiększenia ilości wykorzystywanych surowców, paliw i energii, w stosunku do stanu obecnego.

- emisji i występowaniu innych uciążliwości:

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie ograniczony czasowo i przestrzennie. Realizacja inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, pochodzących z pracy sprzętu ciężarowego oraz pojazdów transportujących materiały budowlane. W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady, które przekazywane będą uprawnionym odbiorcom w celu odzysku i unieszkodliwienia.

Eksploatacja urządzeń stacji transformatorowej związana będzie z emisją hałasu i pól elektromagnetycznych. Źródłem powstania pól elektromagnetycznych będą przewody na aparaturze zainstalowanej na stacji oraz przewody linii 110 kV znajdujące się na słupach o wysokości od 18 m do 20 m. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wartości hałasu i pól elektromagnetycznych nie przekroczą dopuszczalnych poziomów poza teren stacji ( również przy budynku mieszkalnym pracownika Inwestora). W celu dodatkowej ochrony budynku zamieszkanego przez pracownika Inwestora zostanie wybudowany również ekran akustyczny ( z zastosowaniem przeźroczystych tworzyw sztucznych).

W celu zabezpieczenia środowisko gruntowo – wodnego przed substancjami ropopochodnymi ( olejem znajdującym się w transformatorze) w ramach rozbudowy stacji wybudowane zostaną nowe, szczelne misy pod transformatorami mogące pomieścić 120 % oleju w przypadku awarii.

Odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych nie ulegnie zmianie i będzie odbywać się powierzchniowo na tereny zielone. Wody opadowe ze stanowisk transformatorów będą odprowadzone kanalizacja deszczową wyposażoną w separator substancji ropopochodnych rozsączkowane do gruntu przy pomocy skrzynek chłonnych.

- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z przedłożonych dokumentów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary wodno – błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

- obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody , o których mowa w art. 6, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.1220, ze zm.).Najbliższe obszary Natura 200 zlokalizowane są od przedsięwzięcia w następujących odległościach :

-   około 19.5 km – obszar specjalnej ochrony ptaków „ Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004,

-    około 19 km – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Kampinoska Dolina Wisły” PLH 140029.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedłożonych dokumentów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonych dokumentów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Starożreby wynosi około 54 osób/km2.

- obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

  - zasięgu oddziaływania – obszary geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

  - transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

  - wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnianiem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejących obiektów stacji, bez zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Ponadto, montaż szczególnych mis olejowych znacznie zminimalizuje potencjalne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodnego.

  - prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie występować emisja gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu związane z transportem materiałów i ich wymianą. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów mających chronić środowisko oraz czystości i porządku na terenie nieruchomości.

  - czasu trwania, częstości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

Po przeprowadzonej   wnikliwie   analizie   przedłożonych materiałów  i  otrzymanych  opinii  z   RDOŚ w  Warszawie i  PPIS w  Płocku  oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

# POUCZENIE

1.  Decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  dołącza  się  do  wniosku  o  wydanie  decyzji,  o  których  mowa  w  art.  72 ust.1 ustawy  ooś.   Złożenie  wniosku powinno nastąpić w  terminie 4  lat  od dnia, w  którym  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  stała  się  ostateczna.

2.  Złożenie   wniosku  może  nastąpić w terminie  6  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja o  środowiskowych  uwarunkowaniach   stała  się   ostateczna,   o ile  strona, która   złożyła   wniosek  o  wydanie   decyzji   o  środowiskowych   uwarunkowaniach,  lub  podmiot ,   na który   została  przeniesiona  ta  decyzja,  otrzymali  przed  upływem  4  lat  od  organu,  który   wydał  decyzję  o środowiskowych   uwarunkowaniach,   stanowisko,  że  realizacja  planowanego   przedsięwzięcia  przebiega  etapowo    oraz  nie  zmieniły  się  warunki  określone  w  tej  decyzji.

3.  Niniejsza  decyzja  nie  zwalnia  Inwestora  od  uzyskania wymaganych  odrębnymi  przepisami   decyzji, uzgodnień  lub  zezwoleń.

4.  Decyzja o środowiskowych   uwarunkowaniach    wiąże   organ   wydający  decyzję, o  której mowa   w  art. 72  ust.1,  pkt  1 i 3   ustawy  z  dnia  3  października  2008r.  o  udostępnieniu  informacji   o  środowisku   i  jego   ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie   środowiska  oraz  ocenach oddziaływania     na  środowisko  (Dz. U. z 2008r.  Nr  199, poz.1227,  z późn. zm).

5.  Decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach   zgody   na realizację   przedsięwzięcia   nie  rodzi  praw  do  terenu   oraz  nie  narusza   praw  własności   i  uprawnień  osób  trzecich.

Od   niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie    do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Płocku  w terminie   14  dni  od  dnia  otrzymania   niniejszej  decyzji, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Staroźreby.

Załączniki :

1.  Charakterystyka   planowanego  przedsięwzięcia.

Wójt  Gminy  Staroźreby

/-/  Józef  Stradomski

Załącznik  Nr 1

do  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach   Nr   6220.3.2012

z  dnia 24.10.2012roku.

Charakterystyka   przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie do układu H5 stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Staroźreby, zlokalizowanej na działkach o nr Ew. 27/1 i 27/2 oddalonych około 1,2 km od miejscowości Staroźreby, gmina Staroźreby.

Teren stacji zabudowany jest obiektami służącymi do przeprowadzania, rozdziału i przesyłania energii elektroenergetycznej, w tym: napowietrzną rozdzielnią 110kV, jedną jednostkę transformatorową 110/15kV oraz rozdzielnią SN usytuowaną w budynku. Powierzchnia ogrodzonej istniejącej stacji 110/15 kV GPZ Staroźreby wynosi 9128 m2. nie zakłada się zwiększenia powierzchni terenu zajmowanego przez przedmiotowy obiekt po realizacji przedsięwzięcia, jak również zmian w usytuowaniu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Sąsiedztwo terenu stacji stanowią używki rolne. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na działce o nr Ew. 27/2 znajduje się budynek mieszkalny pracownika Inwestora. Najbliższa rozproszona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 250 m.

Rozbudowa (modernizacja) istniejącej stacji transformatorowej polegać będzie na:

-   demontażu istniejącej i budowie nowej napowietrznej rozdzielni 110 kV,

-   budowanie nowych stanowisk transformatorów TR1 i TR2 wraz z misami olejowymi,

-   budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oleju,

-   budowie nowoprojektowanych kanałów kablowych,

-   montażu ekranu akustycznego przed budynkiem mieszkalnym pracownika Inwestora,

-   budowie stanowiska potrzeb własnych,

-   wykonaniu siatki uziemiającej, ochrony przeciwpożarowej i oświetlenia terenu,

-   wykonaniu zabezpieczeń, sygnalizacji i telemechaniki w zakresie rozbudowy,

-   przeprowadzeniu utylizacji aparatury, fundamentów i konstrukcji,

-  uzupełnienia zagospodarowania i uporządkowania terenu po przebudowie, zebranie i wywiezienie gruzu, wyrównanie terenu i obsianie miejsc wolnych trawą,

-   budowie nowych dróg wewnętrznych i modernizacji istniejących.