341/1-D/2006

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie:

„Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach”

Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w Rozporządzeniu wydanym, na podstawie art.11 ust.8 znowelizowanej ustawy Pzp.

Sporządził:							ZATWIERDZAM:

Dorota Reszczyńska						 Wójt Gminy Staroźreby

Józef Stradomski

Staroźreby dn.20.08.2006

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA:

- Informacje o zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami                                   oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych                      do porozumiewania się z wykonawcami.

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz                         z podaniem znaczenia kryterium oraz  sposobu oceny ofert

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  albo wzór umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. INFORMACJE  O  ZAMAWIAJĄCYM

GMINA STAROŹREBY

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18

pow. płocki woj. mazowieckie

tel. 0 24 / 261-70-65   fax 024 / 261-70-02, strona internetowa www.bip.starozreby.pl

NIP 774-21-37-399

REGON 000 551 266

reprezentowana przez: Wójta Gminy Staroźreby.

2. TRYB UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości szacunkowej  przekraczającej kwoty 60.000 EURO, a mniejszej od kwot      określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8.

2.2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

2.2.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z późn. zm.)

2.2.3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego 	kursu złotego w stosunku do EURO stanowiącego podstawę przeliczenia wartości 	zamówień publicznych (Dz. U. Nr 46 poz. 331  z dnia 21 marca 2006 r.).

3. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest:

Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach”

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- krawężniki i obrzeża

- chodniki

- trawniki

- -roboty różne

(Ul. Szkolna odnowa zniszczonej nawierzchni na długości 0,275 km. Wymiana płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, na wjazd do posesji grubości 8 cm na podbudowie z chudego betonu B-10 grubości 12 – 15 cm. Przy szkole w km 0,160 strona lewa planowane jest utwardzenie zatoki postojowej dl samochodów osobowych nawierzchnią z polbruku grubości 8 cm na podbudowie z chudego betonu j.w. o powierzchni 164 m2.

Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza od ul. Szkolnej do ul. Wieczorka strona prawa długości162 mb i strona lewa od Placu Bojowników do ul. Wieczorka długości 58 m, razem 770mb - wymiana płyt chodnikowych betonowych na kostkę z polbruku jak na ul. Szkolnej. Remont zniszczonego chodnika z betonu cementowego wokół cokołu Bojowników długości 310 mb.)

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje:

-/ kosztorysy ofertowy: robót drogowych stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji

-/ dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji branży drogowej

-/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 9                   do niniejszej specyfikacji.

4. TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

30.10. 2006 R.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

5.1.1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych:

5.1.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

5.1.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,                                  w szczególności wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 380 000,0 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

5.1.1.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują osobami posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.1.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  w szczególności posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 50 % wartości zamówienia.

5.1.1.5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

5.2.1. Udzielą 3 letniej gwarancji na wykonane prace

5.2.2. Zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy

5.2.3. Przedłożą harmonogram robót

5.2.4. Przedłożą kosztorysy ofertowe, wykonane na podstawie dostarczonych   kosztorysów nakładczych  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE  MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU

| 6.1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi spełnić warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy |  |
| --- | --- |
| 6.1.1. | Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów: |
| 6.1.1.1. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. |
| 6.1.2. | W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: |
| 6.1.2.1. Doświadczenie zawodowe – załącznik Nr 5 do SIWZ | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie. Wymagane jest wykazanie: Zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 380 000,0 zł, odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ww. warunek musi spełnić minimum jeden wykonawca. |
| 6.1.2.2. Potencjał kadrowy – załącznik nr 3 do SIWZ | Sporządzenia i załączenia do oferty wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wymagane jest wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - drogowej. Osoba pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do wykazu należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełnić łącznie (co najmniej jeden wykonawca). |
| 6.1.3. | W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: |
| 6.1.3.1. Informacja banku | Załączenia do oferty informacji banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie minimum zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 50 % wartości zamówienia W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunki musi spełniać jeden wykonawca. |

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem.

Potwierdzeniem, że roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości.

6.2. Kosztorys

Kosztorysy ofertowe muszą być wypełnione  z uwzględnieniem nakładów rzeczowych                              na poszczególne pozycje w branży drogowej. Kosztorys  stanowić będzie załącznik  do oferty.

6.3. Oferta

Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, z załączonymi wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez zamawiającego.

6.4. Wzór umowy

Do oferty wykonawca dołączy zaakceptowany i parafowany na każdej stronie wzór umowy.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                         Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW   A  TAKŻE  WSKAZANIE  OSÓB  UPORAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI

7.1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić pisemnych wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Jednocześnie pisemna treść wyjaśnienia zostanie przesłana wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia od zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

7.2. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów, w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu.

7.3.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują pisemnie. Jeżeli zostanie przekazana za pomocą faksu, będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

7.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną .

7.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi                      na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

7.6. Zamawiający nie  przewiduje zebrania wszystkich wykonawców.

7.7. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Edward Macek – 0-24) 261-70-65

Dorota Reszczyńska (0-240 261-70-65

w dniach pracy urzędu w godz. pomiędzy 9.00 – 13.00.

8. TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oznaczonego  na dzień  składania ofert

8.2. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

8.3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić  się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

8.5. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko                                 z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,                               z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

9. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT

9.1. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. Ustala się pisemną formę oferty pod rygorem nieważności. Ofertę stanowi druk „OFERTA” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

9.2.Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

9.3.Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Oferta musi być  przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy, zgodnie z art. 65 & 2 k.c. Oferta musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

9.4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9.5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej  oferty spowoduje jej odrzucenie.

9.6.Upoważnienie do podpisywania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

9.7. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub    posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

9.8. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z  ORYGINAŁEM”    i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9.9. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

9.10.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawna                           lub fizyczną. W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania oferty. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

9.11. Oferta powinna być zamieszczona w dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na adres Zamawiającego:  GMINA STAROŹREBY i oznaczyć : OFERTA NA ZADANIE:  Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach” NIE  OTWIERAĆ  PRZED 22.09.2006 r. Na kopercie wewnętrznej w której znajduje się oferta winna być podana nazwa wykonawcy z pełnym adresem. Każda  koperta odpowiednio zaklejona – zabezpieczona.

9.12.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA”.

9.13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

9.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego    oznakowania koperty / opakowania  lub ich brak w wymaganym terminie.

9.15. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) powinny one stanowić odrębną część, nie złączoną   z  ofertą w sposób trwały .

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT

10.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w  Urzędzie Gminy w Staroźrebach  w pokoju nr 11 (Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej), w terminie do dnia 22.09.2006r.  do godz. 10.00.

10.2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie czasu przewidzianego na wniesienie protestu.

##### 10.3. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 22.09.2006 r. o godz. 10.30 w sali obrad                        w Urzędzie Gminy w Staroźrebach pokój nr 12.

10.4. Otwarcie ofert jest jawne.

10.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu   informacje, które  zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

10.6. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności.

11. OPIS  SPOSOBU  OBLICZENIA  CENY

11.1. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunków umowy. Cenę oferty należy podać netto i brutto w PLN.

11.2. Podstawą ustalenia ceny są kosztorysy ofertowe, które muszą być sporządzone zgodnie                          z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

11.3. Ostateczna cena oferty , winna być obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu spowoduje odrzucenie oferty.

11.5. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

11.6. Wszelkie zabezpieczenia, wydzielenie terenu budowy, pełna obsługa geodezyjna (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza, itp. ) oraz koszty poboru wody i energii elektrycznej  wraz z kosztami związanymi z montażem urządzeń pomiarowych ww. mediów, stanowią element kosztów ogólnych budowy.

11.7. W cenie oferty nie dopuszcza się dodatkowej pozycji jak:  upust, wszelkie dodatki                               za  utrudnienia, czynne obiekty itp.

12. OPIS KTYRERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW   I SPOSOBU OCENY OFERT

12.1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenia jeżeli oferta, co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału i przedmiotu zamówienia.

12.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone  kryterium ceny.

12.3. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

## Kryterium : cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma  ilość punktów -  100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Cena oferowana minimalna brutto

CENA =    ------------------------------------------------------  x 100 pkt x 100%

Cena badanej oferty brutto

13. INFORMACJA  O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

13.1.Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

13.1.1.1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

13.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć    na sfinansowanie zamówienia,

13.1.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania                            lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

13.1.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.2. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą                      z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o:

13.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru

13.3.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

13.3.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieści ww. informacje na stronie internetowej www.bip.starozreby.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Staroźrebach                                                                                                                        Niezwłocznie po zawarciu umowy zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu.

13.4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13.5. Wykonawca po zawiadomieniu o wyborze oferty zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, o ile zabezpieczenie to zostanie wniesione w pieniądzu, a jeżeli w poręczeniach, gwarancjach  wydać w jego siedzibie właściwe  oryginalne dokumenty pozwalające stwierdzić kompetencje do zawarcia umowy.

13.6. W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawi                  w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zwarcia umowy na warunkach wynikających  z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany                      do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli Wykonawca będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służyło będzie także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

14.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt, 4 lit. b ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn .zm.)

14.3. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia również :

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,

- przy ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przy ustanowieniu zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

14.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 50 90 08 00 05 00 00 16 45 20 00 00 80 – Bank Spółdzielczy Staroźreby

14.5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi                        z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia                  na jedną lub kilka form o których mowa w pkt. 15.2.

14.7. Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

14.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dniu od dnia wykonania zamówienia                          i uznania za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia. Kwota z tytułu  rękojmi lub gwarancji  zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE   DO TREŚCI ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

16. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

16.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanych nas listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzona przez Prezesa Urzędu.

16.3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego, w terminie  7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on    do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

  - Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

16.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

16.6. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

16.7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego. Do dowołania należy dołączyć dowód uiszczenia  wpisu.

17.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ  OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE.

Zamawiający w okresie 3 lat, od udzielenia zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem, przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie uzupełniające będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia                           do wysokości 20 % wartości niniejszego zamówienia podstawowego.

18. INNE  POSTANOWIENIA

18.1. Modyfikacja warunków zamówienia:

18.1.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie,                        przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18.1.2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

18.1.3. O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

18.1.4. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustaleń terminów będą podlegały nowemu terminowi.

18.2. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

18.2.1. W toku badania i oceny zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  treści złożonych ofert.

18.2.2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

18.2.3. Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych   w art. 88 Prawa zamówień  publicznych.

18.2.4. Oferta Wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu.

18.2.5. Jeżeli oferta zamawiającemu wyda się rażąco niska Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty  mających wpływ na wysokość ceny.

18.2.6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę   w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18.3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

18.3.1. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców stanowią załączniki do protokołu postępowania.

18.3.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się                        po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

18.3.3. Ujawnienie treści protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad tj. Przewodniczący  Komisji Przetargowej: udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, umożliwi kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za 1 stronę formatu A4),

18.3.4. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania. Czynność przeglądania dokumentów następuje w obecności Przewodniczącego Komisji Przetargowej.

18.4. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

18.1. Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych, które to należy  wyszczególnić na druku formularza „Zastrzeżenie  nie udostępniania .....  „

18.2. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

18.3. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.4. Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela i oznacza klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE  STANOWIĄ  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIROSTWA W ROZUMIENIU  ART. 11 ust.4 USTAWY  O ZWALCZANIU  NIEUCZCIWEJ  KONKURENCJI  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm ) i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

19. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

19.1. Numer 1		Wzór „OFERTA”

19.2. Numer 2		Wzór „Umowa na wykonanie robót”

19.3. Numer 3		Wzór „Potencjał kadrowy”

19.4. Numer 4 	Wzór „Doświadczenie zawodowe”

19.5. Numer 5		Wzór „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”

19.6. Numer 6 	Wzór „Zastrzeżenie nie udostępniania  informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego”

19.7. Numer 7 	Kosztorysy ofertowy i przedmiar robót

19.8. Numer 8		Kserokopia dokumentacji projektowej, uzgodnień, pism według

odrębnego   zestawienia

19.9. Numer 9		Specyfikacja techniczna wykonania

UWAGA !  Załącznik nr  8,  nie jest dostępny w wersji elektronicznej.

Załącznik Nr 1

do SIWZ z dn. 20.08.2006 r.

.........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

REGON ...........................................

NIP ..................................................

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na :

„Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach”

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ........... poz  . ……..... z  dnia ...... ………2006 r. składamy niniejszą ofertę:

Oferujemy wykonanie robót obejmujących zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

Wartość netto: ............................................... zł ( słownie: .........................................................

.....................................................................................................................................................)

Podatek VAT :  ......................... zł ( słownie : ...........................................................................

.....................................................................................................................................................)

Wartość brutto : .......................... zł ( słownie ............................................................................

.....................................................................................................................................................)

w tym :

........................... zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

-.......................... zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

-......................... zł plus Vat ..................... zł = ................................. zł brutto

Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym  odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są :

  - ..............................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności.............................................................................................................

  - ..............................................................................................................................................

Zakres odpowiedzialności................................................................................................

Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego  w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (koncesja / spółki cywilne ) jest :

.......................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że :

-  akceptujemy warunki płatności, zgodnie z wymogami określonymi  we wzorze umowy  , specyfikacji istotnych warunków   zamówienia,.

- spełniamy warunki określone w art. 22, art. 24 ust.1 pkt. 1 – 10  ust. 2 pkt 1 – 4  prawa

zamówień publicznych,

- roboty objęte zamówieniem wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)

- ...........................................................................................................................................

- ...........................................................................................................................................

zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną , dokumentacja techniczną i nie   wnosimy do niej zastrzeżeń,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

- dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czas związania

ofertą,

- załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas

zaakceptowany.

2. Wadium w kwocie ......................... zł zostało wniesione w dniu ............................................ w formie ………........................................................................................................................

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium :

.......................................................................................................................................................

/ Wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza /

3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej netto (słownie: ........................................................................................... .....................................................................................................................................  )

w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie:

...........................................................................................................................................

4. Jesteśmy świadomi, że jeżeli:

- odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- odmówimy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:

........................................

.......................................

......................................

.......................................

Na .................. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.................................. dnia ..........................

………..................................................................

( podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy lub pełnomocnika )

###### Załącznik Nr 2

###### do siwz z dn. 20.08.2006 r.

WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ............................/......................na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu w ………………………………

pomiędzy: Gminą Staroźreby zwanym dalej „Inwestorem”, reprezentowaną przez

Wójta - ..................................................................  przy kontrasygnacie Skarbnika  Gminy

a firmą

z siedzibą w

zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

–

–

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w art. 2 Umowy, do których mają zastosowanie

przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

„Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

PRZEDMIOT UMOWY

2.1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach”, według pisma przyjmującego zgłoszenie robót  z dnia ………………….….2006 r. AB 7352-………….…/06 Starosty Powiatowego w Płocku i zatwierdzającej projekt budowlany, w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty rozbiórkowe

- krawężniki i obrzeża

- chodniki

- trawniki

- roboty różne

2.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy)

- złożonej ofercie (Załącznik nr 2 do umowy),

- dokumentacji projektowej.

2.3.Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

ROZDZIAŁ II WARUNKI OGÓLNE

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1	Instrukcje

3.1.1	Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

3.1.2	Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt 3.1.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotęw wysokości 1% wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

3.2.1	Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

3.2.2	Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

4.1	Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

4.1.1	Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

–	wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

–	informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie:

- w branży ........... ..........................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie  :

- w branży .......................................................................

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

4.1.4	Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).

4.2	Obowiązki inwestora

4.2.1	Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy w terminie do dnia  ............................................... r.

4.2.2	Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi – aż do chwili wykonania przedmiotu umowy – pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

4.2.4	Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

4.3	Obowiązki Wykonawcy

4.3.1	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektami budowlanymi

2) zgłoszeniemą nr ............. z dnia .............. AB......................... Starosty Płockiego zatwierdzającej projekt budowlany   i udzielającej pozwolenia na budowę,

4) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

5) ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysami ofertowymi i ze specyfikacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia

6) zasadami sztuki budowlanej.

4.3.2	Materiały i urządzenia, powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami .

4.3.3	Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą pochodzić z państw Unii Europejskiej  .

4.3.4	Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

4.3.5	Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Inwestora – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac zamiennych, sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4.3.6.	Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich  i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru, ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania godo użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

4.3.7 Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli, urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji,  w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4.4	Zapewnienie bezpieczeństwa

4.4.1	Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

4.4.2	Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm – określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy – ponosi Wykonawca.

4.4.4	Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

4.5	Ubezpieczenie

4.5.1	Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia  do daty zakończenia robót:

.............................................................................................................................................

4.5.1.1. ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości      -    wartości przedmiotu zamówienia -------------  ,

      - ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich, spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości ------   3 % wartości przedmiotu zamówienia ------,

      - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

–	osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

–	osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości    ------   10 % przedmiotu zamówienia  ------------ .

4.5.2	Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

4.5.3	Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł, opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub – jeśli nie należą się żadne płatności – to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

4.5.4	Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora, albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

4.5.6	Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4.6	Ryzyko

4.6.1	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego, określonego jako ryzyko Inwestora.

4.6.2	Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

ARTUKUŁ 5

TERMINY

5.1.Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu ………................2006.r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu  .........................   2006 r .

5.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Inwestorowi teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 6

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru końcowego.

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń, certyfikaty  ,

6.1.2	Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

6.1.3	Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

6.1.4	Protokół odbioru końcowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

6.2.	Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1	Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

ARTYKUŁ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

7.1	Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.

Wykonawca zobowiązuje się do:

–	stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

–	przedłożenia Inwestorowi, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  - Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców.

ARTYKUŁ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

8.2	Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

8.3	Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

8.4	Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5	Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora    – na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym – za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUŁ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1	Kary umowne.

10.1.1	Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

10.1.2	Kary będą naliczane w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

–	zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości --- 0,2 %-- wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

–	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości ----0,2 % ----% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

–	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ----- 20 % wynagrodzenia określonego w art. 12 ust. 1 Umowy;

- Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

–	zwłokę w przekazywaniu terenu budowy – w wysokości ---- 0,2 ---.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

10.2	Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi ---5% --- wartości umowy (bez podatku VAT), dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy.

11.2	Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne   na pierwsze żądanie.

11.3	Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania za należycie wykonane .

- Kwota z tytułu rękojmi lub gwarancji zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości .

11.4	Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

11.5	W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 12

WYNAGRODZENIE

12.1Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............................ zł (słownie: ................................................................................. .....................................................) netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .................................................................................................................................... .......................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .............................. . Płatność ..................................................................................................... ..................................................................................................................................................  .

12.2	Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych oddzielnie na poszczególne zadania z  pkt. 12.1.

12.3	Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez inspektora nadzoru,                           z uwzględnieniem postanowień art. 6.

12.4. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr ………………………................................................................. w Banku ......................................................................................................................................... w ciągu .................................................................................., licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 -dniowego terminu płatności, od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

12.5	Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

ARTYKUŁ 13

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,  pod rygorem nieważności.

ARTYKUŁ 14

ODSTĄPIENIE

14.1	Prawo inwestora do odstąpienia od umowy.

14.1.1 Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

14.1.2 Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze  i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy                z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

14.1.3	Inwestor – w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada – zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów                i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

14.2	Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy.

14.2.1 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

14.2.2 W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

14.3	Inne przypadki odstąpienia od umowy.

14.3.1Poza okolicznościami określonymi w 14.2.1 i 14.2.2, Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy, powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

14.3.2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , zamawiający może dostąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy .

14.4	Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

ARTYKUŁ 15

ZAWIADOMIENIA

15.1	Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja, przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami, będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

15.2	Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

16.1	Postanowienia dodatkowe

16.1.1 Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

Wykonawca dostarczy atesty na materiały wbudowane w zakresie wymaganymi przez polskie przepisy prawa. Strony ustalają czas trwania obsługi pogwarancyjnej na okres pięciu lat licząc od dnia odbioru końcowego. Wykonawca udziela gwarancji                 na wykonany przedmiot  mowy zgodnie z przepisami gwarancji w Kodeksie Cywilnym oraz jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane  a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

W cenie przedmiotu zamówienia mieści się również pełna obsługa geodezyjna – tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

16.1.2 Wykonawca zatrudni podstawowy personel, wymieniony w ofercie, do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3 Wszelkie nieoczekiwane, odkryte na terenie budowy wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

16.2	Postanowienia końcowe

16.2.1 Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

16.2.2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

16.2.3	Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.4, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4	Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi                  na roszczenie w terminie, Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

16.3	Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY:

.................................................................                     ...………………………..………………

Imiona i nazwiska osób uprawnionych                                Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy                                     do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3

do SIWZ z dn. 20.08.2006 r.

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

POTENCJAŁ  KADROWY

Należy sporządzić i załączyć do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie  lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych  do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Wymagane jest wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi określone przepisami Prawa Budowlanego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi     w specjalności:

- ........................................................................... (kierownik budowy).

Każda z osób pełniąca funkcję kierownika musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia                  ww. warunek mogą spełnić łącznie / co najmniej jeden wykonawca.

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym posiadającym kwalifikacje niezbędne

do wykonania zamówienia.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

….… .............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik  Nr 4

do SIWZ z dn. 20.08.2006 r

........................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie o parametrach  nie mniejszych niż  przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające , że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

Wymagane jest wykazanie  zrealizowana w okresie ostatnich pięciu lat  robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej ........................ zł, odpowiadającą swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie ..............................

| Lp. | Opis wykonanych robót z podaniem parametrów | Wartość netto wykonanych robót | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu dołączam ............... szt. poświadczonych kserokopii dokumentów potwierdzających, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

.............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik nr 5

do SIWZ z dn. 20.08.2006 r

O  Ś   W   I   A   D  C   Z   E   N   I    E

o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu

Ja niżej podpisany ..................................................................................................................... zam. ................................................................................................ legitymujący się dowodem osobistym nr............................... wydanym przez ....................................................................... świadomy o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego , za fałszywe zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, jako  osoba uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorstwa ............................................................................................ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „ ........................................................................ .....................................................................................”

niniejszym oświadczam że jako wykonawca  :

    - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności

    - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia ,

    - nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr19, poz.177,  z późn. zm.).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

................................................

(podpis składającego oświadczenie)

###### Załącznik Nr  6

###### do siwz z dn. 20.08.2006 r.

#### Zastrzeżenie

nie udostępniania  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „...................................................................................................................................................”

Działając w imieniu .................................................................................................................

/ nazwa i adres zamawiającego /

.......................................................................................................................................................

zgodnie z art. 8 ust 3. Prawa zamówień publicznych niniejszym zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania :

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

- ................................................................................. strona ..... oferty

- ................................................................................. strona ......oferty

……………........................... dnia ......................................

(miejscowość)

.............................................................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentowania

wykonawcy  lub pełnomocnika)

Załącznik Nr 7

do SIWZ z dn. 20.08.2006r

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie remontu

ul. Szkolnej w Staroźrebach

od km 0,000 do km 0,275, długości 0,275 km

| Lp. | Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie robót (obliczeni, lokalizacja) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Plan sytuacyjny | Praca pomiarowa przy odtwarzaniu trasy, robotach ziemnych i ułożeniu krawężnika na ławie betonowej. | km | 0,275 |
| 2. | Plan sytuacyjny | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 z transportem gruzu poza teren robót (strona lewa) (273-37)x2+str. prawa 15x2=506 m² | m² | 506 |
| 3. | Plan sytuacyjny | Rozebranie istniejącego krawężnika zniszczonego i zdewastowanego po obu stronach ulicy 275x2=550 mb | mb | 550 |
| 4. | Plan sytuacyjny | Roboty ziemne przy odtwarzaniu koryta pod krawężniki wjazdy do posesji (550 x 0,30 x 0,20)+(74+65x2020) Z transportem gruzu do 1 km | m³ | 75 |
| 5. | Plan sytuacyjny | Plantowanie, obrabianie na czysto powierzchni chodnika po usuniętych drzewach strona prawa oraz koryta pod zatokę i zjazdy (220x1,30)+(37x4,50)+121=574 | m² | 574 |
| 6. | Plan sytuacyjny | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z kostki brukowej i wjazdy do posesji grubości 10 cm (275x2,00) + (275x1,30)= 908 m² | m² | 908 |
| 7. | Plan sytuacyjny | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wystającego. 550-(37+50)=463 mb | mb | 463 |
| 8. | Plan sytuacyjny | Ułożenie krawężnika j.w. wtopionego na podsypce cementowo-piaskowej grubości5cmna wjazdach strona prawa 50, lewa 37 | mb | 87 |
| 9. | Plan sytuacyjny | Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm strona lewa 476, strona prawa (275-50)x1,3 | m² | 769 |
| 10. | Plan sytuacyjny | Podbudowa chudego betonu B-12,5 grubości12 cm na wjazdach do posesji strona prawa 74m² ,lewa 65m² (37x2)+(50X1,3) | m² | 139 |
| 11. | Plan sytuacyjny | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 8 c, na wjazdach na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm strona prawa 65 m² lewa 74m² | m² | 139 |
| 12. | Plan sytuacyjny | Ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową 550- (37=50)=423 mb | mb | 423 |
| 13. | Plan sytuacyjny | Mechaniczne oczyszczanie istniejącej bitumicznej nawierzchni ulicy (275x6) +(2x5 rozjazdy) | m² | 1660 |
| 14. | Plan sytuacyjny | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej dla uzyskania właściwych spadków mieszanką mineralno-asfaltową średnio 50 kg/m² standard. II 1660x50=83 tony | ton | 83 |
| 15. | Plan sytuacyjny | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4cm z transportem 25 kmstand. I | m² | 1660 |
| 16. | Plan sytuacyjny | Regulacja pionowa studzienek ściekowych, rewizyjnych i innych urządzeń podziemnych z oczyszczeniem osadników (do 0,20 m³) przy użyciu betonu B-15 12x0,20=2,4 m³ | m³ | 2,40 |
| 17. | Plan sytuacyjny | Wycięcie 16 sztuk drzew Ø 36-45 cm z wykarczowaniem pni i odwiezieniu karpiny, gałęzi do 2 km | szt | 16 |
| 18. | Plan sytuacyjny | Wykonanie koryta pod utwardzenie zatoki postojowej przy szkole głębokości 30 cm 32x4,50=144 | m² | 144 |
| 19. | Plan sytuacyjny | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu | m² | 144 |
| 20. | Plan sytuacyjny | Wykonanie podbudowy chudego betonu B-10 grubości 15 cm 144- (2,5x1,5) | m² | 140 |
| 21. | Plan sytuacyjny | Ustawienie krawężnika betonowego15x30x100 na ławie bez oporu | mb | 46 |
| 22. | Plan sytuacyjny | Ułożenie nawierzchni kostki brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | m² | 140 |
| 23. | Plan sytuacyjny | Humusowanie powierzchni wokół zatoki postojowej i butki telefonicznej grubości 5 cm z obsianiem trawą (46x1,5)=(2x3)=75m³ | m² | 75 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie remontu  ul. Szkolnej w Staroźrebach

od km 0,000 do km 0,275, długość 0,275 km

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. zł. | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Prace pomiarowe przy odtworzeniu trasy i wyznaczenie robót ziemnych ułożenia krawężników betonowych | km | 0,275 |  |  |
| 2. |  | Rozebranie zniszczonych płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowej | m² | 506 |  |  |
| 3. |  | Rozebranie istniejących zniszczonych krawężników po obu stronach ulicy15x30x100 | mb | 550 |  |  |
| 4. |  | Roboty ziemne, mechaniczne przy odtwarzaniu koryta pod krawężnik i wjazdy do posesji gr. kat. III z transportem do 1 km | m³ | 75 |  |  |
| 5. |  | Plantowanie, obrabianie na czysto powierzchni chodnika po usuniętych drzewach strona prawa oraz wjazdy i zatokę | m² | 574 |  |  |
| 6. |  | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z kostki brukowej i wjazdy do posesji grubości 10 cm | m² | 908 |  |  |
| 7. |  | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 ławie betonowej z oporem wystającego. | mb | 463 |  |  |
| 8. |  | Ułożenie krawężnika j.w. wtopionego na podsypce cementowo-piaskowej bez ławy wtopionego | mb | 87 |  |  |
| 9. |  | Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm 1:4 | m² | 769 |  |  |
| 10 |  | Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-12,5 grubości 12 cm na wjazdach do posesji, | m² | 139 |  |  |
| 11 |  | Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (wjazdy) grubości 3 cm | m² | 139 |  |  |
| 12 |  | Ułożenie obrzeży betonowych 6x20x75 na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową | mb | 423 |  |  |
| 13 |  | Mechaniczne oczyszczanie istniejącej bitumicznej nawierzchni z usuwaniem zanieczyszczeń poza terenem robót | m² | 1660 |  |  |
| 14 |  | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej dla uzyskania właściwych spadków mieszanką mineralno-asfaltową średnią 50 kg/m² | ton | 83 |  |  |
| 15 |  | Odnowa istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą ścieralną z masy mineralno-asfaltowej grubości 4cm stand. I z transportem 25 km | m² | 1660 |  |  |
| 16 |  | Regulacja pionowa studzienek ściekowych z oczyszczeniem rewizyjnych oraz innych urządzeń podziemnych | m³ | 2,40 |  |  |
| 17 |  | Wycięcie drzew z pasa ruchu pieszego 16 sztuk Ø 36-45 cm z wykarczowaniem pni i odwiezieniu karpiny, gałęzi | szt | 16 |  |  |
| 18 |  | Wykonanie koryta pod utwardzenie zatoki postojowej przy szkole | m² | 144 |  |  |
| 19 |  | Wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm po zagęszczeniu | m² | 144 |  |  |
| 20 |  | Podbudowy z chudego betonu B-10 grubości 15 cm | m² | 140 |  |  |
| 21 |  | Ułożenie krawężnika betonowego15x30x100 przy zatoce postojowej (i budce telefonicznej) na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej B-10 bez oporu | mb | 46 |  |  |
| 22 |  | Ułożenie nawierzchni kostki brukowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubość 3 cm | m² | 140 |  |  |
| 23 |  | Humosowanie powierzchni wokół zatoki postojowej i butki telefonicznej grubości 5 cm z obsianiem trawą | m² | 75 |  |  |
| Razem____________________________________________ Podatek VAT 22% Ogółem wartość robót |  |  |  |  |  |  |

PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie remontu chodnika

wokół Placu Bojowników w Staroźrebach

długości 0,310 km

| L.p. | Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie robót (obliczenia, lokalizacja) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Plan sytuacyjny | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej 15x30x100 (125x2)+(30x2)=310 | mb | 310 |
| 2. | Plan sytuacyjny | Mechaniczne rozebranie istniejącego zniszczonego chodnika betonowego grubości10-12 cm z transportem gruzu do 1 km 310x1,5=465m² | m² | 465 |
| 3. | Plan sytuacyjny | Wyprofilowanie ręczne dna i ścian koryta po usunięciu krawężnika 310x0,18x0,20=174m² | m² | 174 |
| 4. | Plan sytuacyjny | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 (nowego) na ławie betonowej bez oporu | mb | 310 |
| 5. | Plan sytuacyjny | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 5 cm 310x1,5=465 | m² | 465 |
| 6. | Plan sytuacyjny | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm | m² | 465 |
| 7. | Plan sytuacyjny | Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego podwójnego ze słupkami z rur Ø50-60mm o rozstawie 2,00-2,50 m | mb | 310 |
| 8. | Plan sytuacyjny | Ułożenie obrzeży betonowych 20x6x75 na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową | mb | 310 |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu chodnika

wokół Placu Bojowników w Staroźrebach

długość 0,310 km

| L.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. zł | Wartość zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  | Rozebranie istniejących krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (ręcznie) | mb | 310 |  |  |
| 2. |  | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika betonowego grubości10-12 cm z transportem gruzu do 1 km | m² | 465 |  |  |
| 3. |  | Wyprofilowanie ręczne dna i ścian koryta po usuniętym krawężniku | m² | 174 |  |  |
| 4. |  | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej – beton B-7,5 | mb | 310 |  |  |
| 5. |  | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z polbruku grubości 5 cm | m² | 465 |  |  |
| 6. |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm | m² | 465 |  |  |
| 7. |  | Wykonanie ogrodzenia łańcuchowego podwójnego ze słupkami z rur Ø50-60mm o rozstawie 2,00-2,50 m | mb | 310 |  |  |
| 8. |  | Ułożenie obrzeży betonowych 20x6x75 na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową | mb | 310 |  |  |

Razem koszty bieżące____________________________

Podatek VAT 22%			                               .

Razem wartość robót

PRZEDMIAR ROBÓT

Na wykonanie remontu chodnika

Na ul. Sienkiewicza w Staroźrebach

Od km 0,000 do km 0,162, długości 0,162 km ulicy

(chodnik strona prawa 162 m ,58 m strona lewa) 0,220 km chodnika

| L.p. | Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie robót (obliczenia, lokalizacja) | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wg planu sytuacyjnego | Rozebranie istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 162-29(zjazdy)x3+(58-16)x2,5 | m² | 504 |
| 2. | Wg planu sytuacyjnego | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej 154str. Prawa+48 str. lewa | mb | 200 |
| 3. | Wg planu sytuacyjnego | Roboty ziemne przy odtwarzaniu koryta pod krawężnik z ławą betonową oraz wjazdy do posesji (0,35x0,40x211)+(41x3,0x0,30) (uzupełnienie) | m³ | 66 |
| 4. | Wg planu sytuacyjnego | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z polbruku oraz wjazdy do posesji grubości 10 cm (211-41)x1,5+(41x3)=378 | m² | 378 |
| 5. | Wg planu sytuacyjnego | Podbudowa chudego betonu B-10 grubości 12 cm na wjazdach 4,5x3,0x9szt | m² | 122 |
| 6. | Wg planu sytuacyjnego | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100na ławie betonowej z oporem B-10 (wystającego) 211-(4,5x9szt)+skrzyżowanie 16 | mb | 186 |
| 7. | Wg planu sytuacyjnego | Ułożenie krawężnika j. w. wtopionego na wjazdach 4,5x9szt | mb | 41 |
| 8. | Wg planu sytuacyjnego | Ułożenie chodnika z kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 1:4 na wjazdach(211x3)-122(wjazdy) | m² | 511 |
| 9. | Wg planu sytuacyjnego | Ułożenie nawierzchni z polbruku betonowego szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 1:4 na wjazdach 4,5x3,0x9=122 | m² | 122 |
| 10. | Wg planu sytuacyjnego | Regulacja studzienek i zaworów z uwzględnieniem podziemnym, beton B- 10 | m³ | 1,45 |
| 11. | Wg planu sytuacyjnego | Ułożenie obrzeży betonowych 20x6x75 na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową 211+(6x9)=265 | mb | 265 |

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu chodnika

ul. Siekiewicza w Staroźrebach

od km 0,000 do km 0,162 , długość 0,162 km

(chodnik strona prawa 162+ 58 strona lewa, 0,220 km)

| l.p. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. zł |  | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N Nazwa | Ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. |  | Rozebranie istniejącego zniszczonego chodnika z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej | m² | 504 |  |  |  |
| 2. |  | Rozebranie istniejącego zniszczonego krawężnika betonowego 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 200 |  |  |  |
| 3. |  | Roboty ziemne przy odtwarzaniu koryta pod krawężnik oraz wjazdy do posesji gr. III kat. transport do 1 km | m³ | 66 |  |  |  |
| 4. |  | Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik z kostki brukowej i wjazdy do posesji grubości 10 cm | m² | 378 |  |  |  |
| 5. |  | Wykonanie podbudowy chudego betonu B-10 grubości 12 cm na wjazdach | m² | 122 |  |  |  |
| 6. |  | Ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100na ławie betonowej B-10 (wystającego) | mb | 186 |  |  |  |
| 7. |  | Ułożenie krawężnika j. w. wtopionego na wjazdach na podsypce cementowo-piaskowej grubości5 cm 1:4 | mb | 41 |  |  |  |
| 8. |  | Ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubośći 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 1:4 | m² | 511 |  |  |  |
| 9. |  | Ułożenie nawierzchni z polbruku betonowego szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm 1:4 | m² | 122 |  |  |  |
| 10 |  | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, betonem B- 10 | m³ | 1,45 |  |  |  |
| 11. |  | Ułożenie obrzeży betonowych 20x6x75 na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin zaprawą cementową | mb | 265 |  |  |  |

Razem		_______________

Podatek VAT 22%______________

Ogółem wartość robót_______________

Załącznik  Nr 9

Do SIWZ z dn. 20.08.2006r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- WSTĘP

  - Przedmiot S.T.

Przedmiotem S. T. są wymagania techniczne  dotyczące wykonania i odbioru remontu (przebudowy) Remont ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach

planowanych do wykonania w 2065 r.

  - Zakres stosowania S.T.

S.T. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót Remontu ulic Szkolnej, Placu Bojowników i Sienkiewicza w Staroźrebach

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodników z płyt betonowych i kostki betonowej (polbruk)  i robót ziemnych przy wykonaniu koryta pod krawężnik.

W/ g polskiej lub branżowej normy, badania materiałów wbudowania materiałów, kontrola jakości robót, odbiór robót.

  - Określenia podstawowe

Użyte w S.T. określenia wymienione poniżej  należy rozumieć następująco;

Droga -  wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu  lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkim urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi  i pasami dzielącymi jezdnie.

Ulica – jest drogą publiczną leżącą na terenie zurbanizowanym lub przeznaczonym do urbanizacji przeznaczona między innymi do obsługi bezpośredniego  otoczenia (w zakresie od klasy ulicy)

Chodnik – jest częścią ulicy przeznaczonej do ruchu pieszych

Konstrukcja nawierzchni – układ warstwy nawierzchni wraz ze sposobami ich natężenia w nim konstrukcji nawierzchni

Koryto  - element uformowany  w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni lub innych elementów betonowych (krawężnik, chodnik)

Kosztorys ofertowy (ślepy) – opis robót w kolejności  technologicznej ich wykonania.

Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru  dokonanych robót w formie wyliczonych szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera.

Inżynier – pełnomocny przedstawiciel zamawiającego, którego upoważnienia i obowiązki w stosunkach z wykonawcą w procesie realizacji robót określona w kontrakcie inżynier - inspektor  nadzoru,  koordynator ( Prawo budowlane  Ustawa z  dnia 07.07.1994 r. Art. 27 z p. z.)

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią  zamawiającego z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do występowania w jego imieniu w sprawie realizacji kontraktu

Laboratorium – drogowe lub inne badawcze zaakceptowana przez zamawiającego niezbadane do przeprowadzenia wszelkich  badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z istniejącą dokumentacja projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez inżyniera

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstwa służbowych do przyjmowania i rozładowania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe, zapewniające dogodne warunki do ruchu

Warstwa ścieralna – wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Podłoże – grunt rodzinny lub nasypowy  leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania

Podbudowa – jedna lub więcej warstw  stanowiących nośną część konstrukcji nawierzchni

Polecenia inżyniera (inspektora) – wszelkie polecenia przekazania wykonawcy w formie pisemnej dotyczącej  sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze specyfikacjami technicznymi na poszczególne asortymenty robót podanych w dokumentacji (przedmiar robót) oraz poleceniami inżyniera

    - Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie ustalonym obustronnie przedstawi inżynierowi do akceptacji;

- projekt organizacji realizacji robót w trakcie ich trwania (harmonogram) uwzględniający warunki w jakich będą one wykonywane

- uzgodniony projekt oznakowania robót w trakcie ich trwania (Instrukcja oznakowania Zał. Nr  1 do Zarządzenia M.T. i G. M. Nr 184/90)

- wszystkie niezbędne receptury opracowane w oparciu o wymagania określone w S. T.

- orzeczenie o jakości aprobaty, aktualne świadectwa dopuszczenia w S. T. zastosowane materiały

    - Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  w terminie określonym w szczegółowych warunkach umowy.

- w okresie od przekazania terenu budowy każdego dnia aż do potwierdzenia przez zamawiającego ostatecznego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie bazy bezpieczeństwa ruchu w obrębie budowy

- Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu (lokalnego)

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy niepodległa odrębnej zapłacie i jest wyłączony z ceny umowy.

2. MATRIAŁY

2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót

2.1.1. materiały przeznaczone do wykonania robót powinny odpowiadać  wymaganiom S. T. na poszczególne asortymenty robót z uwzględnieniem zależności od kategorii ruchu na drodze (ulicy) ich stanu technologicznego

2.2. Składowanie materiałów, Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce, zapewniając zachowanie ich przydatności do robót.

3.SPRZĘT

3.1. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonywania robót, również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót  w przypadku awarii sprzętu podstawowego

3.2.   Wykonawca przedstawi do akceptacji inżynierowi wykaz sprzętu i jego parametry oraz ważność legalizacji na wymagające tego urządzenia pomiarowe

3.3    W trakcie wykonywania robót wykonawca jest zobowiązany do systematycznej kontroli sprawności technologicznej pracujących na budowie maszyn.

4. TRNSPORT

4.1.  Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dostosowanymi do potrzeb przewożonego ładunku

4.2.   Czas transportu mieszanki betonu asfaltowego od załadunku nie powinien przekraczać dwóch godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w O- S. T.  D –M- 00.00.00 pkt 5.

  - Chodniki z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm na podsypce piaskowej grub. 10 cm z zamuleniem spoin piaskowych, oraz z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm. Na zjazdach nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej j. w.

Szczegółowe ilości i grubości warstw przy konstrukcji nawierzchni w zamieszczonym rysunku ”Przekrój normalnej”

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - w czasie budowy wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne

- badanie właściwości kruszywa

- pomiar temperatury wbudowanej masy betonu asfaltowego oraz lepiszcza

Szerokość podbudowy nie powinna być większa niż + 10 – 5 cm od szerokości założonej w dokumentacji.

Równość podłużna mierzona łatą 4m nie powinna przekraczać 12 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z założeniami z tolerancją +0,5%

- Obmiar robót każdej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie powinno być dokonany na budowie w metrach kwadratowych, po jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować żadnych zmian bez akceptacji inżyniera (inspektora).

- Odbiór robót podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Materiały ogólne wymagania poddano w O.S.T. D-m 00 00 00 pkt 1-5 dla kategorii ruchu KR 1-2

  - Asfalt należy stosować spełniający wymagania określone w P.N.-C-96170 (D-50)  nie zależnie od rodzaju warstwy.

  - Kruszywa dla kategorii ruchu KR 1-2 należy stosować wg tabeli 1 i 2 podane O.S.T

D -05-03-05 w zależności od warstwy.

  - Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do wytwarzania i wybudowania betonu asfaltowego wg opracowanych receptur

- WYKONANIE ROBÓT NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych wykonawca dostarczy inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno- asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych, wykonana warstwa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6.O.S.T. D- 05.03.05. minimalna i maksymalna temperatura masy mineralno-asfaltowej na wytworni powinna wynosić asfalt D-50 140 do 170 C. Podłoże przed ułożeniem masy powinno być skropione emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości 0.7-1,0 kg/m2 między warstwami 0,3 -0,5 kg/ m2.Ttemperatura wbudowanej mieszanki nie powinna być niższa od 135C. Temperatura otoczenia >=10C bez odpadów atmosferycznych. Wskaźnik zagęszczenia walcami wielokołowymi i gładkimi >=98%

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- wymagania wykonanej warstwy szerokość ± 5 cm

- równość warstwy dla ścieralnej 4 mm, dla warstwy wiążącej 6mm

- spadki poprzeczne dopuszczalne ± 0,5 %

- grubość warstwy odchylenia od projektu ± 10 %

- Odbiór robót ogólne zasady podano w O.S.T D- 00 00 00 p.8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową S.T. i wynagrodzeniami inżyniera (inspektora) jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

- Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca sporządzi operat kolaudacyjny, który powinien zawierać;

- zgłoszenie na piśmie do odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dziennik budowy z potwierdzeniem inspektora terminu rozpoczęcia i zakończenia robót

- książkę obmiaru z potwierdzeniem przez inspektora obmiaru poszczególnych asortymentów robót

- wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane między wykonawcą a inżynierem (jeśli takie były)

- Podstawą płatności stanowi cena jednostki obmiarowej, ustalona za wykonanie robót objętych kosztorysem ofertowym.

Sporządził:

E. Macek